## Slide 1
实习项目 · 最终研究汇报
公募基金本地LLM
应用与部署研究
业务任务、运行资源与三年成本
01
个人与小组
02
权限知识库
03
公司共享Agent
2026年10月20日
Notes: 本次汇报介绍一个多月的行业、模型、部署和成本研究。先说明基金公司有哪些工作可以使用LLM，再分别讲个人Agent、权限知识库和公司共享Agent，最后比较三年投入与实施顺序。

## Slide 2
研究结论
实习项目
三种部署方式，服务不同的工作范围
个人入口、公司资料与共享模型可以组合使用
研究截至2026-10-20；预算与测量保留各自日期。
02 / 42
方案 | 主要工作 | 配置起点 | 建设重点
个人／小组 | 材料、代码、表格 | Spark＋Qwen27 | 响应速度与多轮任务
权限知识库 | 授权检索、问答、引用 | Onyx或Milvus自建 | 员工身份与资料更新
公司Agent | 多人、多工具、长任务 | DeepSeek＋共享GPU | 上下文、并发与运行管理
工作要求和数据范围决定所需资源。
Notes: 三种部署方式，服务不同的工作范围
个人方案让员工连续处理文件并调用工具。知识库让员工按权限查询NAS资料，答案附上出处。共享Agent让多人使用较大的模型，完成多轮工具任务。选择时一起考虑任务、数据位置、质量与投入，各方案内再说明具体配置和费用。
接续：这些方式首先要对应到基金公司的具体岗位。
来源：
研究截至2026-10-20；预算与测量保留各自日期。

## Slide 3
业务需求
实习项目
从前中后台的具体工作出发
模型理解材料、组织步骤，工具与人员完成后续工作
来源：行业调研与2026年公开披露；按典型职能归纳。
03 / 42
职能 | 具体工作 | LLM参与形成的产物
前台：投研／量化 | 读财报、整理公告、维护研究代码 | 比较表、事件记录、代码与说明
前台：交易支持 | 理解业务查询、选择数据接口 | 查询参数、受控SQL、结果解释
中台：风险／合规 | 整理风险邮件、条款与待审材料 | 风险字段、依据、待复核疑点
后台：运营／IT | 文件整理、异常说明、工单与测试 | 结构化记录、说明、代码与测试结果
每个用例都明确输入、模型动作、直接产物和后续处理。
Notes: 从前中后台的具体工作出发
这张表按基金公司的典型职能归纳工作。研究员读取公告和财报，风控与合规人员整理条款与疑点，运营和IT人员处理异常、工单和代码。它帮助我们从岗位需要出发，确定模型参与哪一步、后续由谁处理。
接续：接着用已有公开案例说明模型实际做了什么。
来源：
https://github.com/SthMax/quant-intern/releases/tag/phase1-2026-09-11
来源：行业调研与2026年公开披露；按典型职能归纳。

## Slide 4
行业证据
实习项目
公开案例展示了可复用的工作方法
材料归纳、业务查询、文案审核与接口调用
来源：富国、南方、鹏华与易方达公开披露。
04 / 42
案例 | 模型负责什么 | 直接产物
富国 | 筛选材料、归纳内容、综合观点 | 知识小结与市场观点
南方 | 理解查询、组织参数与SQL | 统计结果与业务答复
鹏华 | 结合审核项理解文案 | 风险疑点与修改建议
易方达Index-Hub | 选择接口和参数，组织返回数据 | 带日期的数据答复
富国披露：相关研报工作从一周以上缩短至3小时以内。
鹏华披露：营销审核修改建议的最新采纳率为91%。
这些案例把模型产物接入了已有业务流程。
Notes: 公开案例展示了可复用的工作方法
富国将研报整理为小结和观点，南方把自然语言需求转为查询，鹏华让模型结合规则生成修改建议，易方达Index-Hub提供数据接口调用的公开客户端。这些项目将模型产物接入原有业务流程，供后续工作使用。 富国报告相关研报流程由一周以上缩短至3小时以内；鹏华报告989条有效修改建议、最新采纳率91%。均为公司自报的原项目整体流程／建议采纳口径。
接续：下面用一个财报比较任务，把各个环节具体展开。
来源：
https://github.com/SthMax/quant-intern/releases/tag/phase1-2026-09-11
来源：富国、南方、鹏华与易方达公开披露。

## Slide 5
贯穿任务
实习项目
两期财报和一份CSV，形成可核对的研究产物
用同一个任务解释个人、知识库和共享服务
虚构财报与CSV示例，用于说明模型和程序的分工。
05 / 42
资料
两期财报
一份CSV
模型
对齐期间与单位
决定核对步骤
Python／文件工具
计算与校验
生成Excel／图表
交付
差异说明
引用与可复算文件
核对工具结果，必要时回到原文补充依据
公告提取采用同样分工：模型识别字段，程序校验，研究员接收记录。
Notes: 两期财报和一份CSV，形成可核对的研究产物
这里使用虚构的财报和CSV示例。模型识别期间、单位和合并范围，并提出核对步骤。Python完成计算和校验，文件工具生成比较表与图表。发现口径不一致时再核对原文，最终形成带引用的分析说明。公告提取也采用同样分工，将事件、状态、时间和数量写成结构化记录。
接续：任务相同，使用人数、资料位置和会话长度会改变系统负载。
来源：
虚构财报与CSV示例，用于说明模型和程序的分工。

## Slide 6
负载定义
实习项目
上下文长度与并发数共同决定资源需求
总上下文包含输入和输出，计划预留8,192个输出token
512K＝524,288；1M＝1,000,000。二十路为公司主研究情景。
06 / 42
工作方式 | 上下文特点 | 主要资源
个人Agent | 长材料、工具返回、持续追加 | 单人生成、会话缓存
权限问答 | 问题＋授权片段；可继续追问 | 检索、输入处理、短输出
共享Agent | 多轮长任务与工具等待交错 | 同时生成的请求＋全部保留会话
50个账号、20路生成和40份会话缓存，分别衡量覆盖范围、计算与存储。
Notes: 上下文长度与并发数共同决定资源需求
账号数表示服务覆盖范围，同时生成的请求数决定当前计算负载，保留的会话数决定缓存占用。Agent以131K和262K为基础，再比较512K和1M长任务。知识库问答每次只检索相关片段，一次请求的长度与整个NAS的文件量分别计算。
接续：明确负载以后，再看模型、推理服务和应用各承担哪一部分。
来源：
512K＝524,288；1M＝1,000,000。二十路为公司主研究情景。

## Slide 7
系统分工
实习项目
模型推理和工具执行由不同组件承担
现成应用组织多轮任务，业务方法和工具通过接口接入
来源：模型、serving和harness官方资料；详见软件备查页。
07 / 42
使用者
问题与文件
交付要求
应用／harness
任务状态与Skill
工具调用
推理服务
vLLM装载与调度
模型推理与KV缓存
业务工具
NAS／检索
Python／数据接口
模型可以替换，业务方法、权限和计算工具继续复用。
Notes: 模型推理和工具执行由不同组件承担
模型负责理解与生成，vLLM负责装载模型、执行推理、调度请求和管理缓存。OpenCode或Hermes这类应用负责组织多轮调用，也称为harness。Skill保存业务方法，MCP提供资料和业务工具接口，脚本执行确定的计算步骤。模型提出工具调用后，应用交给工具执行，再将结果送回模型。固定重复任务也可以由流程平台触发。
接续：分清组件职责后，再结合任务表现和运行资源选择模型。
来源：
https://github.com/vllm-project/vllm/releases/tag/v0.32.0
来源：模型、serving和harness官方资料；详见软件备查页。

## Slide 8
模型选择
实习项目
两条主路线分别服务个人与共享任务
Qwen27用于个人与知识问答，DeepSeek用于共享长任务
Finance Agent v2，作者页2026-10-18更新；指标为加权部分得分。
08 / 42
Chart: Finance Agent v2
| MiMo Flash | GLM Flash | DeepSeek 1017 | DeepSeek原版 | Qwen27
加权部分得分 | 56.28 | 57.85 | 56.96 | 53.48 | 48.55
分／100
选型含义
个人：Qwen27 FP8起步
共享：DeepSeek长任务服务
对照：GLM Flash
与MiMo Flash
Gemma与Kimi另作专项比较
Notes: 两条主路线分别服务个人与共享任务
Finance Agent v2采用统一的默认harness。主指标是加权部分得分，并设置关键条件门槛。Qwen27为48.55，DeepSeek原版为53.48，1017版为56.96，GLM Flash为57.85，MiMo Flash为56.28。这组结果帮助筛选金融任务候选。1017版权重已按MIT许可开放，配置和权重索引与原版一致，可沿用相同资源架构评估升级。已有速度结果仍对应原版权重。
接续：下面先看个人方案：这些组件怎样在员工电脑和Spark之间配合。
来源：
https://www.vals.ai/benchmarks/fabv2
https://api-docs.deepseek.com/news/news261017/
Finance Agent v2，作者页2026-10-18更新；指标为加权部分得分。

## Slide 9
方案一 个人Agent
实习项目
Spark运行模型，员工电脑执行工具
OpenCode调用电脑上的文件与工具，沿用员工身份
性能分支为Qwen3.8-27B-FP8＋FP8 KV＋MTP3。
09 / 42
员工电脑
OpenCode／Skill
文件、Python、Excel
员工身份与NAS权限
DGX Spark 128GB
Qwen3.8-27B
vLLM模型接口
输入／工具结果
答案／工具调用
交付产物
比较表与图表
代码与测试
有出处的说明
输入与工具结果送给模型；工具调用和答案返回员工电脑。
Notes: Spark运行模型，员工电脑执行工具
员工电脑向Spark提交指令、材料和工具结果。模型可以返回答案，也可以提出工具调用。OpenCode将调用交给电脑上的Python或文件工具执行，再把结果送回模型。每位员工保留自己的文件目录和身份，个人或小组可以共用同一台模型服务器。
接续：确定了运行位置，再看Spark的内存和软件怎样配置。
来源：
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B-FP8
https://docs.nvidia.com/dgx/dgx-spark-porting-guide/overview.html
性能分支为Qwen3.8-27B-FP8＋FP8 KV＋MTP3。

## Slide 10
方案一 运行配置
实习项目
128GB统一内存怎样分配
模型、草稿模型、KV缓存与系统共用物理内存
外部设备测试汇总；前缀缓存关闭，GPU预算0.80。
10 / 42
组成 | 测试配置／占用 | 配置含义
权重与草稿 | 28.47GiB | Qwen27 FP8＋MTP3
KV预分配池 | 59.73GiB／1,806,907 tokens | 所有驻留会话共享
上下文设置 | YaRN×4；主模型／草稿均1M | 应用另预留8K输出
完整精度KV分支 | 同池token容量近似减半 | 单人512K或三人各262K容量参考
缓存块的精度和状态布局，与模型权重精度分别记录。
Notes: 128GB统一内存怎样分配
朋友提供的外部测试采用TP1、FP8权重、FP8 KV、MTP3和FlashInfer。启动日志显示模型与草稿模型占28.47GiB，KV缓存池占59.73GiB，可由驻留会话共享约180.7万token。KV保存模型处理过的输入状态，供后续生成和多轮调用使用。YaRN factor4，主模型和草稿模型都显式设置1M上限。完整精度KV另作容量对照，已有FP8速度结果仍对应原测试配置。
接续：在这套配置下，先分别看输入处理的等待和开始输出后的速度。
来源：
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B-FP8
外部设备测试汇总；前缀缓存关闭，GPU预算0.80。

## Slide 11
方案一 单人体验
实习项目
长上下文主要增加首次输入处理时间
接近用满窗口，预留8K输出；四档均为经验估算
外部实测＋经验估算；1M为外推。单人交互目标20+ token/s。
11 / 42
Chart: 生成速度（decode）
| 1M* | 512K | 262K | 131K
token/s | 11.2 | 14.7 | 17.7 | 19.7
token/s
Chart: 首次输入处理（prefill）
| 1M* | 512K | 262K | 131K
分钟 | 78.9 | 25.8 | 8.6 | 3.1
分钟
实测100K约20.1 token/s；500K约14.8 token/s。
Notes: 长上下文主要增加首次输入处理时间
模型先处理输入，这个阶段称为prefill；随后逐步生成输出，称为decode。四档生成速度约19.7、17.7、14.7、11.2 token/s，首次输入处理约3.1、8.6、25.8、78.9分钟。实际输入100K时约20.1、500K时约14.8 token/s，是估算依据，1M长输出为外推。长输入首先增加开始回答前的等待，也会降低后续生成速度。
接续：下一轮追加工具结果时，可以复用已经处理的前缀。
来源：
外部实测＋经验估算；1M为外推。单人交互目标20+ token/s。

## Slide 12
方案一 多轮续用
实习项目
前缀复用省去旧输入的重复处理
两种请求的总窗口都接近512K，旧KV与递推状态已在内存
5秒／40秒为新增prefill估算；首token等待另含队列与第一步生成。
12 / 42
新增1K工具结果
约5秒
已有前缀直接复用
处理本轮1K工具结果
新增8K工具结果
约40秒
已有前缀直接复用
处理本轮8K工具结果
系统提示和工具定义保持稳定、内容从末尾追加，更容易复用已有前缀。
Notes: 前缀复用省去旧输入的重复处理
已有前缀的KV和递推状态都可复用时，新增1K工具结果的输入处理估算约5秒，新增8K约40秒。这两个请求处理完新增内容后，总输入长度相同。这里省去的是旧输入的重复prefill，生成阶段仍要访问已有上下文。
接续：复用的状态还要保存下来。任务暂停后，Spark把它们放在哪里？
来源：
https://github.com/bojieli/ai-infra-book
5秒／40秒为新增prefill估算；首token等待另含队列与第一步生成。

## Slide 13
方案一 闲置会话
实习项目
Spark用NVMe保存闲置会话状态
CPU与GPU共用128GB，SSD提供额外的会话存储空间
假设SSD有效6GB/s；512K全注意力KV载荷读取约2.86秒，另计递推状态与调度。
13 / 42
统一内存
当前任务与近期会话状态
保存
读回
NVMe SSD
较久未用会话的缓存状态
实现方式与状态要求
01
vLLM原生KV卸载
02
LMCache MP多级存储
03
按模型布局保存完整会话状态
512K载荷17.18GB ÷ 6GB/s ≈ 2.86秒
CPU缓存副本仍占同一128GB内存，SSD才增加物理存储空间。
Notes: Spark用NVMe保存闲置会话状态
Spark的CPU与GPU共用物理内存，额外保存一份CPU缓存仍会占用同一内存。近期会话状态留在统一内存，较久不用的状态保存到NVMe，任务继续时再读回。按假设的SSD有效带宽6GB/s，读取512K FP8全注意力KV原始载荷17.18GB约需2.86秒，1M的32.77GB约需5.46秒。读回的是上轮已处理的会话状态。要让模型接着工作，还需处理递推checkpoint、格式与调度，再计算本轮新增输入。
接续：三人共用时，容量分配和同时运行速度还要分别计算。
来源：
https://docs.nvidia.com/dgx/dgx-spark-porting-guide/overview.html
https://docs.vllm.ai/en/stable/features/kv_offloading_usage/
https://docs.lmcache.ai/mp/l2_storage.html
假设SSD有效6GB/s；512K全注意力KV载荷读取约2.86秒，另计递推状态与调度。

## Slide 14
方案一 三人共享
实习项目
三人共享时，缓存容量和生成速度分别计算
缓存容量预留余量，速度来自三路100K输入实测
容量留10%余量；右侧速度为三路各100K输入、4,096输出。
14 / 42
留余量后的可分配池
1.626M tokens
三人各512K：可容纳
一人1M：其余两人共626K
三路100K输入实测
17.5 token/s
同时生成窗口内的每路均值
全段平均每路约12.5 token/s
保留会话占用缓存，同时生成消耗算力，两者分别限制共享规模。
Notes: 三人共享时，缓存容量和生成速度分别计算
原始共享池约1.807M tokens。预留10%后，可分配1.626M，三人各512K合计1.573M；一人使用1M后，另外两人共626K。未扣余量时，均分约600K，一人用1M后还剩807K，因此本页统一采用留余量后的容量。速度来自三路各100K输入、各4096输出的实测：同时生成的共同窗口内，每路平均17.47；计入全段后，每路平均12.45。
接续：个人方案的容量和速度已经明确，接着合并看投入与使用方式。
来源：
容量留10%余量；右侧速度为三路各100K输入、4,096输出。

## Slide 15
方案一 费用与使用
实习项目
个人首次投入约7万元起，按任务选择上下文
硬件、首次实施与持续运行分别计算
硬件／实施为10月12日预算；三年TCO按10月20日中量情景。
15 / 42
个人首次投入
6.8–8.2万元
硬件5.8–6.2万
首次实施1–2万
三人共享首次投入
7.8–9.9万元
共用同一台Spark
增加多用户接入与检查
个人中等任务量下，三年TCO约9.05万元；技术人工按2,500元／人日估算。
Notes: 个人首次投入约7万元起，按任务选择上下文
Spark硬件预算为5.8至6.2万，个人硬件与首次实施合计6.8至8.2万，三人共享为7.8至9.9万。按W2中等任务量情景，个人三年含技术人工的成本为9.05万元。长材料可安排后台处理；需要持续交互的任务，则优先保留可复用前缀，并安排使用时段。
接续：个人环境之外，员工还需要查找公司统一管理的资料。
来源：
硬件／实施为10月12日预算；三年TCO按10月20日中量情景。

## Slide 16
方案二 权限知识库
实习项目
员工按NAS权限查询资料，答案附原文出处
检索结果带原文位置，同一接口可供Agent调用
RAG参考架构。
16 / 42
NAS
文件与权限（ACL）
解析与建索引
文档解析
向量与关键词索引
按权限检索
身份过滤后重排
生成回答与引用
Qwen27＋原文入口
检索、引用和导出都检查权限；撤权时同步更新索引与缓存。
Notes: 员工按NAS权限查询资料，答案附原文出处
文件连同有效权限一起进入知识库，员工身份决定可检索的范围。系统先过滤未授权内容，再重排相关片段，交给模型组织回答，并保留原文入口。这就是检索增强生成，也称RAG。打开引用、下载原文时再次检查权限。Word、PDF、PPT、Excel按文档结构解析，保留页码、表格、单位和版本。
接续：这套流程既可以由企业平台交付，也可以由团队自行建设。
来源：
https://milvus.io/docs/v2.6.x/filtered-search.md
RAG参考架构。

## Slide 17
方案二 平台选择
实习项目
Onyx与自建方案，主要区别是交付和维护
两条路线采用相同的模型资源与权限验收要求
Onyx企业授权按实际席位与范围询价，记为L。
17 / 42
部分 | Onyx Enterprise | Milvus＋自建RAG
入口与管理 | 平台搜索、问答、管理 | Open WebUI＋管理接口
资料与权限 | 连接器＋约定的NAS适配 | 扫描、ACL求值、身份同步
索引与检索 | 所选平台版本的索引与检索组件 | Milvus向量＋关键词检索
模型服务 | Qwen27内部端点 | 同一Qwen27内部端点
维护责任 | 平台方／集成商＋内部IT | 内部应用与运维团队
选择平台之前，先明确NAS连接、撤权同步和引用访问的交付范围。
Notes: Onyx与自建方案，主要区别是交付和维护
Onyx企业平台提供私有部署、管理和企业功能，NAS适配与权限映射需要写入交付范围。自建方案以Milvus检索为核心，由应用实现身份、ACL同步、检索过滤、引用和管理，Open WebUI提供使用入口。两条路线都要落实资料接入、更新与权限维护，差别在由谁交付、由谁持续维护。
接续：确定交付分工后，再用同一套硬件比较响应与投入。
来源：
https://www.onyx.app/pricing
https://milvus.io/docs/v2.6.x/filtered-search.md
Onyx企业授权按实际席位与范围询价，记为L。

## Slide 18
方案二 资源与投入
实习项目
短问答的吞吐与长会话的容量分别核算
四张6000D中三张回答、一张辅助，两台CPU节点负责应用与检索
9月预算与条件计算，10月统一配置口径；性能数值为工程估算。
18 / 42
项目 | 统一主方案
模型与辅助GPU | 3×Qwen27回答副本＋1×embedding／reranker
应用与索引 | 2台CPU节点，各128GB ECC与镜像NVMe
20路短问答 | 8K输入＋600输出；每路约21.5–22.0 token/s（计算）
长会话缓存容量 | 131K：合计9份；262K：合计3份
首次投入：平台／自建 | 84.5–158万元＋L ／ 91.5–168.5万元
NAS规模仍待盘点；首次入库、授权报价和运行费用单独预算。
Notes: 短问答的吞吐与长会话的容量分别核算
统一主方案为4×6000D 84GB整机和两台CPU节点，硬件预算74至141万。Qwen27采用FP8权重，KV采用完整精度。20路同时提交8K输入、600输出时，此前工程估算的每路速度约21.5至22 token/s，最后一路TTFT为37.4秒。若每份会话用满131K或262K，计入15%缓存开销后，三副本分别可容纳9份或3份。Onyx首次投入为84.5至158万加L，自建为91.5至168.5万。
接续：知识库的检索能力建好后，可以作为公司Agent的一个工具。
来源：
9月预算与条件计算，10月统一配置口径；性能数值为工程估算。

## Slide 19
方案三 共享Agent
实习项目
模型供多人共用，任务与工具环境各自保留
Hermes组织多轮工作，Skills保存方法，MCP连接资料和系统
参考设计；工具执行位置与模型运行位置分别安排。
19 / 42
员工／项目
Hermes会话
Skill与任务记录
独立目录与身份
共享推理服务
DeepSeek-V4.1-Flash
vLLM及所需适配
资料与工具
NAS授权检索
Python／业务接口
CPU执行并保存产物
请求／返回
Harness调用工具 →
← 工具结果回到任务
目标规模：20路同时生成，长会话上限按1M规划。
Notes: 模型供多人共用，任务与工具环境各自保留
公司服务以DeepSeek为共享模型，员工或项目保留各自的任务目录与凭据。知识库统一提供授权检索，工具运行在员工电脑或集中CPU服务器。模型提出工具调用，Hermes等应用将调用交给工具执行，再把结果返回模型。
接续：模型供多人共用时，先要分清固定权重与每个会话新增的状态。
来源：
参考设计；工具执行位置与模型运行位置分别安排。

## Slide 20
方案三 内存组成
实习项目
模型权重、Engram与会话KV分别计算
模型固定占用与随会话增长的状态分开计算
官方原生制品；Hopper缓存按固定源码与启动池核算。
20 / 42
资源 | 规模 | 主要位置
原生checkpoint | 510.29GB | 模型制品
Engram查找表 | 202.76GB／份 | 主机内存
其余权重 | 307.53GB | GPU权重预算的起点
每个1M会话全局KV | 1.827GB／TP rank | 参与推理的各GPU
其他运行状态 | 按实际启动与图捕获预算 | 局部缓存、草稿、工作区
Engram随模型实例安排；KV随保留会话和上下文增长。
Notes: 模型权重、Engram与会话KV分别计算
官方原生checkpoint总量为510.286GB，其中Engram查找表202.758GB安排在主机内存，其余307.528GB作为GPU权重分配的起点。Hopper全局KV按1827 bytes/token/rank计算，一个1M会话在每个rank上占1.827GB。这里每个rank对应参与推理的一张GPU。局部状态、草稿、工作区与图捕获占用由实际启动记录计入。1017版配置与权重索引相同，升级时仍分别记录所用权重及其测量结果。
接续：扣除这些固定和运行占用后，再算二十份会话各有多少上下文空间。
来源：
https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash
https://api-docs.deepseek.com/news/news261017/
官方原生制品；Hopper缓存按固定源码与启动池核算。

## Slide 21
方案三 容量与布局
实习项目
八卡H200可容纳二十份1M会话
按图捕获后的较严格缓存预算估算，再预留10% token余量
容量按图捕获后的预算等比例估算；生成速度另行核算。
21 / 42
配置 | 保留20份／每份上下文 | 保留40份／每份上下文
8×H100，TP8 | 约242K | 约121K
4×H200，TP4 | 约762K | 约381K
8×H200，TP8 | 1M（配置上限） | 约636K
8×H200，双TP4 | 1M（配置上限） | 约762K
同机TP4×DP2可共享一份Engram；两个独立TP4服务按两份计。
Notes: 八卡H200可容纳二十份1M会话
按同一容量口径保留20份会话时，H100 TP8每份为242240，四卡H200 TP4每份为762048；八卡H200采用TP8或双TP4都能覆盖1M。若保留40份，TP8每份约636K，双TP4每份约762K。双TP4将卡分成两组，各运行一个模型副本；TP8由全部卡运行同一副本，缓存池与队列也按副本安排。同机数据并行（DP）满足共享条件时可共用Engram，两个独立模型服务则按两份预算。
接续：等待工具的任务也要保存上下文。会话多于正在生成的请求时，就需要分层存储。
来源：
容量按图捕获后的预算等比例估算；生成速度另行核算。

## Slide 22
方案三 会话分层
实习项目
GPU处理当前请求，DRAM和SSD保存会话状态
20个正在生成的请求＋20个等待工具的请求，需保留40份上下文
来源：AI Infra Book 8.3／9.5与vLLM、LMCache文档。
22 / 42
GPU显存
正在处理请求的状态
保存
读回
主机DRAM
近期会继续使用的会话状态
保存
读回
NVMe SSD
较久未使用的会话状态
运行方式
01
本轮结束，保存可复用状态
02
工具返回，预先将所需状态读回GPU
03
处理新增输入，再继续生成
保留会话数决定缓存存储量，同时生成请求数决定GPU计算负载。
Notes: GPU处理当前请求，DRAM和SSD保存会话状态
公司服务器的GPU显存与主机DRAM是两块独立资源。工具执行期间，可把近期会继续使用的会话状态放入DRAM，较久不用的状态放入SSD。下一轮请求进入队列后，预先将所需状态读回GPU，再处理新增输入并继续生成。vLLM原生卸载可用于单实例路径，LMCache MP以独立缓存服务管理多级存储及兼容实例间的缓存。
接续：状态读回后还要处理新增输入，接着把这些步骤计入响应时间。
来源：
https://github.com/bojieli/ai-infra-book
https://docs.vllm.ai/en/stable/features/kv_offloading_usage/
https://docs.lmcache.ai/mp/l2_storage.html
来源：AI Infra Book 8.3／9.5与vLLM、LMCache文档。

## Slide 23
方案三 响应与吞吐
实习项目
首token等待包括状态读回、排队和新增输入处理
目标吞吐、公开回放与载荷传输估算分别说明
公开回放输入140K–157K、前缀命中约95%；载荷传输带宽24／6GB/s为假设。
23 / 42
问题 | 数值与统计范围
二十路生成目标 | 20×20＝400 token/s系统生成目标
公开H200 TP8回放 | 32会话，约1,052 token/s总输出，p95 TTFT 2.63秒
1M会话：内存→GPU | TP4全局KV7.31GB；载荷传输约0.30秒
SSD经CPU传入GPU | 同一载荷约1.52秒；另计新增prefill
20份会话同时读回 | 内存→GPU，总载荷146.16GB；约6.1秒
首token等待＝状态读回与排队＋新增输入处理＋首次生成。
Notes: 首token等待包括状态读回、排队和新增输入处理
20路各20 token/s，对应系统400 token/s的decode目标。已有H200 TP8、32会话AgentX回放的系统总输出为1052 token/s，p95首token等待为2.63秒；输入为140至157K，前缀命中约95%，草稿接受长度预设3.51。缓存读取算例中，TP4的一份1M会话全局KV为7.308GB，按合计有效带宽24GB/s，从内存传到GPU约0.30秒；若先从SSD按6GB/s读取，再传入GPU，约1.52秒。20份从内存一起传入GPU约6.1秒。
接续：有了容量和响应预算，再选择整机配置。
来源：
公开回放输入140K–157K、前缀命中约95%；载荷传输带宽24／6GB/s为假设。

## Slide 24
方案三 整机预算
实习项目
整机预算取决于卡型、互联和交付范围
八卡H200为主候选，A100结合已有设备评估复用
价格核验2026-10-20；人民币为分析预算，境外挂牌不等同境内成交。
24 / 42
GPU与互联 | CPU／主机内存 | 整机预算／万元
8×A100 80GB SXM （翻新） | 双EPYC 7V12／1TB | 91–102
8×H100 80GB SXM／NVSwitch | 双EPYC 9454／1.5TB | 285–298
4×H200 NVL 141GB | 双Xeon 6710E等级／1TB | 161–283
8×H200 SXM 141GB／NVSwitch | 双EPYC 9454／1.5TB | 291–304
工具集中执行时，另计12–26万元CPU节点；也可在已有终端执行。
Notes: 整机预算取决于卡型、互联和交付范围
10月20日重新核验的境外挂牌价格与10月12日基线一致，人民币金额仍是含预算准备金的分析预算。八卡A100翻新整机为91至102万元，八卡H100为285至298万元，四卡H200 NVL为161至283万元，八卡H200为291至304万元。实际交付还取决于设备所在地、准确SKU、交易许可和供应商支持。
接续：A100路线还要明确采用怎样的推理引擎。
来源：
https://configurator.exxactcorp.com/configure/TS4-118380266
价格核验2026-10-20；人民币为分析预算，境外挂牌不等同境内成交。

## Slide 25
方案三 A100引擎
实习项目
A100方案采用modified vLLM
沿用vLLM服务能力，在目标机器上取舍适配补丁
数值对应各自硬件、负载与统计范围，完整记录见备查页。
25 / 42
沿用vLLM服务能力
调度／缓存／接口
请求队列、分页状态
监控、部署与版本维护
维护必要硬件适配
算子与通信补丁
在目标机器上比较增量收益
覆盖长任务与并发负载
硬件适配借鉴shi3z等公开实现，服务调度、接口和维护沿用vLLM。
Notes: A100方案采用modified vLLM
shi3z用33到673 token/s概括自研实现的迭代，具体经验包括A100算子适配、按NVLink卡对安排通信，以及缓存与Graph的协调。公司方案沿用vLLM的调度、分页缓存、接口和监控。Tokha在八卡A800上的同机消融显示，两项额外改动合计约4.5%，因此应关注每项补丁相对既有基线带来的增量。
接续：将模型、引擎、工具和维护合为一套公司配置。
来源：
https://github.com/shi3z/deepseekv4.1-A100-custom
https://github.com/Tokha233/deepseek-v4.1-flash-a100-turbo/blob/main/docs/concurrency-and-short-requests.zh-CN.md
数值对应各自硬件、负载与统计范围，完整记录见备查页。

## Slide 26
方案三 完整投入
实习项目
模型服务器、工具环境和运维人员共同构成服务
硬件采购之外，实施与持续运行也是成本
中等任务量情景，技术人工2,500元／人日；完整三年比较见成本页。
26 / 42
组成 | 配置／预算口径
模型服务器 | 8×H200；主机1.5TB；GPU整机291–304万元
任务执行 | 员工终端或集中CPU节点，新增12–26万元
应用与数据 | Hermes、Skills／MCP、已有授权检索接口
首次实施 | 公司TCO基准45技术人日，11.25万元
持续运维 | 基准60技术人日／年，另计用电、机位与软件
主方案按20×1M规划缓存容量，服务速度仍需用实际任务核验。
Notes: 模型服务器、工具环境和运维人员共同构成服务
公司中等任务量的TCO采用GPU整机基准预算297.36万，另加18万工具节点、3万设施接入和45技术人日的首次实施。每年安排60技术人日运维，并计入机位、用电和软件支持。三年成本表逐项记录这些费用。首次硬件与实施投入只是其中一部分，整机已包含的CPU、RAM和保修按原预算计入。
接续：接下来把三套方案放到同一张业务选择表中。
来源：
中等任务量情景，技术人工2,500元／人日；完整三年比较见成本页。

## Slide 27
方案汇总
实习项目
三种方式可以逐步组合
以工作范围和数据位置决定共享哪些资源
研究资料与参数截至2026年10月20日，出处及说明见讲者备注。
27 / 42
方式 | 获得的能力 | 主要投入 | 适合起步的任务
个人Spark | 本地文件、代码 连续会话 | 设备＋少量实施维护 | 提取、表格、脚本与测试
权限知识库 | 统一检索、出处 撤权同步 | 接入与权限 索引与平台 | 部门资料问答
共享DeepSeek | 较大模型 多用户工具任务 | GPU、任务环境与运行管理 | 复杂财报分析与多轮任务
资料检索与工具可以复用，模型服务按质量和用量扩展。
Notes: 三种方式可以逐步组合
个人入口可以调用本地或共享模型。NAS知识库同时服务问答与Agent，权限维护共用一套。组合预算中，已有CPU工具、NAS和模型资源各计一次。再按方案确定应用、资料和模型分别由谁维护，才能比较完整投入。
接续：方案组合确定后，接着划清哪些资料可以在本地或通过API处理。
来源：

## Slide 28
数据与运行
实习项目
资料范围决定本地与API可处理的任务
权限校验、工具隔离、引用复核和版本管理贯穿工作链路
公开规则核验2026-10-20；具体采用按数据、主体和交易条件落实。
28 / 42
环节 | 实施动作
资料进入 | 按分类与协议确定本地／API路径
检索与引用 | 员工身份贯穿片段、下载、导出与撤权
模型与工具 | 固定版本，隔离目录、凭据和外发能力
输出交付 | 数字、引用、计算文件与测试结果一起复核
更新与运行 | 同一任务集回归，保留变更与处理记录
本地运行的价值包括资料与工具控制；经济性同时比较现金与人力投入。
Notes: 资料范围决定本地与API可处理的任务
DeepSeek普通开放平台条款对商业秘密等输入输出有限制，因此本次API成本比较仅使用公开材料，或符合条款且已获准使用的材料。Sonnet全球价格用于适用主体和地域条件成立时的对照，大陆团队不能直接据此列为采购选项。内部系统则需要按资料、身份、工具隔离、输出复核和模型变更明确责任。
接续：明确可用资料与验收要求后，先计算同一项多轮任务的API费用。
来源：
https://cdn.deepseek.com/policies/zh-CN/deepseek-open-platform-terms-of-service.html
https://www.anthropic.com/news/updating-restrictions-of-sales-to-unsupported-regions
https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202604/t20260403_27458.html
公开规则核验2026-10-20；具体采用按数据、主体和交易条件落实。

## Slide 29
三年成本 计费基础
实习项目
多轮任务要计算每次提交的完整输入
8轮任务从100K增长到170K，缓存读取继续计费
基准假设：可复用前缀命中率95%；汇率7.00，API token费另加6%预算准备金。
29 / 42
一项8轮任务 | 数量 | 处理方式
累计提交输入 | 1,080,000 tokens | 分为缓存读、写或未命中
新增外部输入 | 156,000 tokens | 已经包含在累计输入中
累计输出 | 16,000 tokens | 含思考、工具参数与正文
DeepSeek每计划任务 token费 | 约0.625元 | 含10%额外执行轨迹
Sonnet5.5每计划任务 token费 | 约9.047元 | 全球对照，1小时缓存
API token费之外，实施、工具、维护与审核也计入总成本。
Notes: 多轮任务要计算每次提交的完整输入
首轮输入100K，每轮新增8K工具输入，上轮输出2K也会进入下一轮上下文。8轮累计提交1.08M输入、16K输出。外部新增的156K已经包含在累计输入中。DeepSeek缓存读取877800、未命中202200；Sonnet缓存读取864500、新写入215500。计入10%额外执行轨迹后，两者每项计划任务的token费约为0.625和9.047元。费用差别来自费率，以及各自的缓存写入和读取规则。
接续：算清每项任务的费用后，再计入三年工作量、设备和人员投入。
来源：
https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
基准假设：可复用前缀命中率95%；汇率7.00，API token费另加6%预算准备金。

## Slide 30
三年成本 中等使用量
实习项目
中等工作量下，API预算低于新购本地设备
包含实施与持续运维人工；个人与公司分别比较
单位万元；10/20费率与工作量假设。API资料／地域条件见“数据与运行”页。
30 / 42
Chart: 个人：三年2,482.5项任务
| Sonnet全球对照 | DeepSeek API | Spark本地
万元 | 3.746 | 1.6552 | 9.0466
万元
Chart: 公司：三年95,312.5项任务
| Sonnet全球对照 | DeepSeek API | 八H200本地
万元 | 148.6138 | 68.3431 | 392.541
万元
公司本地GPU采购约占三年TCO的76%，实际使用量影响固定成本的分摊。
Notes: 中等工作量下，API预算低于新购本地设备
个人首年750项任务、每年增长10%，三年共2482.5项；公司20人首年25000项、每年增长25%，三年共95312.5项。个人本地为9.05万，DeepSeek为1.66万，Sonnet为3.75万；公司本地为392.54万，DeepSeek为68.34万，Sonnet为148.61万。公司API路线也计入相同的18万元工具节点，以及应用与运维费用。这些是相同任务需求下的预算情景，实际产物质量和复核工时将在业务验收中比较。
接续：任务量增长能分摊固定成本，但也可能超过单机处理能力。
来源：
https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
单位万元；10/20费率与工作量假设。API资料／地域条件见“数据与运行”页。

## Slide 31
三年成本 用量与扩容
实习项目
使用量超过单机容量后，新增设备计入成本
按100K–170K多轮任务估算处理能力，比较低、中、高使用量
规划容量：400 decode＋8,000未缓存prefill token/s；2,000h／年，70%使用预算。
31 / 42
公司使用量 | 三年任务数 | 逐年GPU节点数 | 本地／DeepSeek／Sonnet （万元）
低 | 30,000 | 1 → 1 → 1 | 391.70 ／ 64.26 ／ 89.52
中 | 95,312.5 | 1 → 1 → 1 | 392.54 ／ 68.34 ／ 148.61
高 | 237,500 | 1 → 2 → 2 | 712.78 ／ 77.23 ／ 277.25
使用量增加可以分摊固定投入；超过处理能力后，扩容费用也随之增加。
Notes: 使用量超过单机容量后，新增设备计入成本
公司处理能力按系统decode 400、未缓存prefill 8000 token/s规划，每年提供2000小时服务并留30%余量，估算每节点每年约64487项计划任务。公司高使用量情景逐年为5万、7.5万、11.25万项任务，节点逐年为1、2、2台，三年成本712.78万。这组估算用于100K至170K的多轮任务，20路满1M负载另需实测。Spark相对Sonnet的条件成本交点为三年8376项任务，相对DeepSeek的交点远超单机处理能力；公司计入扩容后，在所分析用量范围内没有成本交点。
接续：成本以外，还要衡量每项业务实际节省了多少人工。
来源：
规划容量：400 decode＋8,000未缓存prefill token/s；2,000h／年，70%使用预算。

## Slide 32
试点与收益
实习项目
公告提取与代码辅助优先启动
按公开任务证据、实施条件和出错后果安排试点
人日和时间节省均为规划输入；设备与平台统一分摊，工时价值与现金分开。
32 / 42
顺序／任务 | 首期技术人日 | 实施估算 万元 | 主要交付
1 公告提取 | 8–12 | 2.0–3.0 | 字段表、证据句与错误样例
2 代码与测试 | 6–10 | 1.5–2.5 | 代码变更＋独立测试
3 财报比较 | 12–20 | 3.0–5.0 | 计算表＋摘要与引用
4 NAS授权问答 | 25–45 | 6.25–11.25 | 选定目录＋权限验收
5 材料预审（储备） | 15–25 | 3.75–6.25 | 规则与审核样例
净节省工时＝原人工时间－辅助操作、复核和返工时间。
Notes: 公告提取与代码辅助优先启动
公告提取与代码辅助先开展，财报比较复用这些组件。NAS问答先完成身份与撤权流程，材料预审先积累规则和错误样例。技术实施按2500元／人日估算，分析师工时按150元／小时估值，分别对应两类人员成本。公司中等任务量下，若每项净节省15分钟，三年可节省23828小时，工时价值为357.42万元；实际现金节省取决于费用是否随之减少。
接续：每项试点都有明确产物，下一页说明怎样验收这些产物。
来源：
人日和时间节省均为规划输入；设备与平台统一分摊，工时价值与现金分开。

## Slide 33
能力与验收
实习项目
公开评测用于筛选，业务验收对应具体产物
公开结果在同一基准内比较，业务验收逐项检查产物与过程
公开基准各有任务与执行设置，比较时保留版本和指标名称。
33 / 42
公开证据 | 对本项目的含义 | 后续业务验收
字段提取流程 | 短文提取适合起步，长列表易漏 | 关键字段、数量、单位、证据
金融研究与多文档QA | 模型筛选与对照： Qwen、DeepSeek、GLM | 期间口径、事实覆盖、引用
终端与代码任务 | 以测试验证代码产物 | 既有测试、边界情况、重复运行
多步骤任务 | 结果与执行过程分别检查 | 权限、只读边界、工具记录
已准备12个虚构初始任务；运行后将人工时间与资源消耗计入TCO。
Notes: 公开评测用于筛选，业务验收对应具体产物
本轮证据来自已有公开评测。Qwen27在ExtractBench短文与长文上的得分分别为94.68、38.45，指标为value F1，说明长文完整提取需要分段并检查遗漏。AA-LCR的约100K多文档问答得分为82%，它测量的能力与接近用满1M窗口的任务不同。FinanceAgent提供金融研究任务证据，BizBench则说明最终结果与执行过程需要分别检查。已准备12个虚构任务及参考答案或验收清单，供后续运行和比较。
接续：试点及验收方法明确后，最后把它们排成连续的实施步骤。
来源：
https://github.com/run-llama/ExtractBench/blob/56b8fdd91b2cf3648caf75c717c68441ecf4d43f/leaderboard.csv
https://artificialanalysis.ai/methodology/intelligence-benchmarking
https://www.vals.ai/benchmarks/fabv2
https://arxiv.org/html/2610.20424v1
公开基准各有任务与执行设置，比较时保留版本和指标名称。

## Slide 34
最终安排
实习项目
按业务依赖逐步扩展本地LLM应用
从个人可核对任务开始，逐步连接共享资料和模型
时间为项目启动后的规划；技术资源与业务验收按各方案落实。
34 / 42
第1–2周
公告提取＋代码辅助
字段、测试、人工时间
第3–5周
财报比较与摘要
计算文件、口径、引用
第5–8周
部门NAS授权问答
身份、撤权、运维交接
用试点质量、等待时间和三年成本，确定共享GPU的配置与规模。
Notes: 按业务依赖逐步扩展本地LLM应用
建议按业务依赖推进前三步：前两周开展公告提取与代码辅助，三至五周复用组件完成财报比较，五至八周接入一个部门的NAS授权问答。试点先使用已有且获准的模型系统，后续可以替换模型接口。共享GPU的新增采购依据资料范围、实际任务量和服务要求决定。业务与IT需要共同确认任务量、资料权限、可用设备及可接受的等待时间。
接续：正文结束，附录用于进一步讨论配置、成本和来源。
来源：
时间为项目启动后的规划；技术资源与业务验收按各方案落实。

## Slide 35
附录A 模型候选
实习项目
主模型与备选分别记录资源需求和许可条件
按用途比较候选模型，具体制品以固定记录为准
许可核验2026-10-20；自定义许可按使用主体、服务方式和触发条件解释。
35 / 42
模型路线 | 主要用途 | 资源／许可要点
Qwen3.8-27B／ Qwen3.6-35B-A3B | 个人与知识库 | Apache 2.0；本稿主用27B FP8
Gemma 4 31B／26B-A4B | 来源不同的个人备选 | Apache 2.0；中文与工具任务逐项比较
DeepSeek V4.1 Flash／1017 | 共享长任务 | MIT；原生制品约510.29GB
GLM5.3 Flash／主模型 | 共享金融任务对照 | Flash MIT；主模型自定义条件
MiMo V2.6 Flash／Pro | 共享能力与资源对照 | 固定制品及MIT声明、实现依赖分别记录
Kimi K3 | 高能力研究参照 | 较大权重；内部使用与对外服务条款分别核对
新增模型使用同一组任务比较，并记录制品、引擎和许可。
Notes: 主模型与备选分别记录资源需求和许可条件
完整十模型候选来自原调研，并经W4核对许可。Qwen与Gemma主要比较个人任务表现，DeepSeek、GLM、MiMo与Kimi比较共享服务。1017版已开放，配置和权重索引与原版一致；质量和速度结果仍逐项注明所用权重版本。
接续：软件层的选择同样按实际工作用途区分。
来源：
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B-FP8
https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash
许可核验2026-10-20；自定义许可按使用主体、服务方式和触发条件解释。

## Slide 36
附录B 软件路线
实习项目
软件分别承担工作入口、任务组织与模型服务
界面、工作流、Agent执行和推理服务分别比较
研究资料与参数截至2026年10月20日，出处及说明见讲者备注。
36 / 42
类别 | 代表项目 | 主要作用
员工工作台 | Open WebUI／LobeHub Cherry Studio | 聊天、文件与模型入口
企业知识库 | Onyx／RAGFlow／Milvus自建 | 资料、索引、权限与引用
固定流程 | Dify／n8n／Flowise | 串联重复步骤与业务系统
通用Agent | Hermes／OpenClaw OpenCode／pi | 多轮执行、Skill和工具
GPU服务 | vLLM／SGLang | 模型、调度、缓存与并行
特定硬件 | MLX／llama.cpp KTransformers | Apple或CPU/GPU混合资源
按工作职责选择产品，许可与接口按具体版本核对。
Notes: 软件分别承担工作入口、任务组织与模型服务
员工工作台提供日常问答和文件入口，固定流程串联重复步骤，通用Agent根据目标组织多轮工具调用。本方案用OpenCode提供个人入口，由Hermes组织共享任务；知识库在Onyx平台和Milvus自建方案之间选择。vLLM承担GPU推理服务，SGLang作为对照，Apple平台与CPU/GPU混合方案则用于特定硬件。
接续：接下来看Spark外部测量的完整口径。
来源：

## Slide 37
附录C Spark测量
实习项目
单台GB10的输入长度、首次等待与生成速度
FP8权重＋FP8 KV，MTP3，随机token，前缀缓存关闭
用户提供的外部测试汇总；具体模型与测试环境见知识库记录。
37 / 42
输入token | 输出token | TTFT 秒 | prefill token/s | decode token/s
1,024 | 2,048 | 0.6 | 1,876.1 | 20.53
50,000 | 2,048 | 63.1 | 795.1 | 21.01
100,000 | 2,048 | 144.8 | 691.7 | 20.11
300,000 | 2,048 | 658.9 | 455.6 | 17.23
500,000 | 2,048 | 1,470.1 | 340.3 | 14.82
999,936 | 64 | 4,815.8 | 207.68 | 9.83（短段）
YaRN×4；主模型与草稿上限均1M。1M样本用于容量验证。
Notes: 单台GB10的输入长度、首次等待与生成速度
精确输入长度按接口返回的usage字段核验。1K至500K样本每请求输出2048个token，1M容量样本仅输出64个。MTP草稿上限修正为1M后，300K样本中的草稿接受恢复正常。平均decode速度排除首token等待。MTP会合并SSE流式返回块，因此返回事件数不能直接当作生成token数。
接续：接着列出知识库的长会话与实施明细。
来源：
用户提供的外部测试汇总；具体模型与测试环境见知识库记录。

## Slide 38
附录D 知识库细项
实习项目
权限、索引和费用按同一交付范围核对
文件规模示例用于容量规划，实际NAS仍需盘点
研究资料与参数截至2026年10月20日，出处及说明见讲者备注。
38 / 42
项目 | 核对内容
身份与ACL | 继承、用户组、撤权、停用、直接接口调用
文档解析 | Word／PDF／PPT／Excel，保留页码、表格、单位和版本
检索与回答 | 相关内容召回、引用、无答案与越权场景
完整精度KV | 每卡38.6GB池；131K合计9份，262K合计3份
实施人日 | Onyx42–68／自建70–110；2,500元／人日
额外预算 | 企业授权L、NAS增容、完整HA和持续运行
试点先接一个部门的有限目录，平台交付按相同权限案例验收。
Notes: 权限、索引和费用按同一交付范围核对
原知识库方案以10万份文件为示例，每份20个片段，共200万条1024维FP32向量，原始载荷8.192GB，正文、索引和副本另计。Onyx实施为42至68人日，自建为70至110人日。上线前读取NAS有效权限及变更，并在所有入口核对员工身份，包括引用访问与导出。
接续：公司缓存布局也需要保留计算条件。
来源：

## Slide 39
附录E DeepSeek容量
实习项目
已分配缓存池与图捕获后预算分别记录
主稿按较严格预算等比例缩减，再留10% token空间
研究资料与参数截至2026年10月20日，出处及说明见讲者备注。
39 / 42
公开配置 | 已分配KV／卡 | 实例token池 | 严格预算／卡
H100 TP8 | 12.36GiB | 6.435M | 10.34GiB
H200 TP4 | 35.16GiB | 18.327M | 32.49GiB
H200 TP8 | 62.86GiB | 29.498M | 60.20GiB
每会话容量≈实例池×严格预算／已分配预算×90%÷保留会话数。
Notes: 已分配缓存池与图捕获后预算分别记录
H100 TP8已分配KV为12.36GiB，token池为6.435M，严格预算为10.34GiB；H200 TP4分别为35.16GiB、18.327M和32.49GiB；TP8分别为62.86GiB、29.498M和60.20GiB。每份会话容量按token池乘严格预算占比，再乘90%，除以保留会话数。保留40份时，TP8每份约636K，双TP4每份约762K。实际内存分配与图捕获占用按运行配置确定。
接续：接下来列出A100公开结果，并分别标明硬件和负载条件。
来源：

## Slide 40
附录F A100公开结果
实习项目
性能比较保留硬件、输入与计时范围
Tokha同机消融衡量既有vLLM适配基线之上的增量
来源：作者项目、keplerzip、Tokha233；数值对应各自的硬件与负载。
40 / 42
实现与硬件 | 单路 token/s | 系统总输出 token/s
shi3z／4×A100 PCIe | 代码50–53；MTP 82–93 | 64路端到端167.5；引擎峰值475.6
modified vLLM／8×A100 SXM | 110–140，DSpark5 | 32并发1,040–1,379
modified vLLM／8×A800 SXM | 约115 | 128并发约3,040
八A800同机两项增量：2,842.48 → 2,926.08 → 2,970.50（约+4.5%）。
Notes: 性能比较保留硬件、输入与计时范围
shi3z在四卡A100 PCIe上的短输入代码测试，HTTP单路速度为50至53，开启MTP为82至93；modified vLLM在八卡A100 SXM上的既有TP8记录，单路为110至140，C32系统总输出为1040至1379；Tokha八卡A800优化后，C1约115，C128约3040。卡数、互联和负载各不相同，应分别阅读。Tokha同机基线为2842.48，dense BF16后为2926.08，custom EP8后为2970.50，两项合计约4.5%。
接续：成本附录保留实际计费与工作量条件。
来源：
https://github.com/shi3z/deepseekv4.1-A100-custom
https://github.com/Tokha233/deepseek-v4.1-flash-a100-turbo/blob/main/docs/concurrency-and-short-requests.zh-CN.md
来源：作者项目、keplerzip、Tokha233；数值对应各自的硬件与负载。

## Slide 41
附录G 三年成本输入
实习项目
API费率、工作量和人工假设分别记录
按10月20日官方费率计算，三年同价作为基准情景
费率USD／百万tokens；CNY汇率7.00与6%的API预算准备金均为假设。
41 / 42
输入 | 基准值
DeepSeek低峰 未命中／命中／输出 | 0.15 ／ 0.003 ／ 0.60；高峰×2
Sonnet 输入／1h写／读／输出 | 2.00 ／ 4.00 ／ 0.10 ／ 10.00
个人任务量 | 750 → 825 → 907.5项／年
公司任务量 | 25,000 → 31,250 → 39,062.5项／年
技术资源／ 分析师工时价值 | 2,500元／人日；150元／小时
公司高量扩容 | 50,000 → 75,000 → 112,500项；节点1 → 2 → 2
每轮输出从2K变为8K时，公司中量情景需扩容，三年约720.83万元。
Notes: API费率、工作量和人工假设分别记录
DeepSeek低峰每百万tokens的未命中、命中和输出价格分别为0.15、0.003、0.60美元，高峰价格为两倍，基准假设80%调用在高峰。Sonnet全球对照的输入价格为2，1h缓存写入为4，读取为0.1，输出为10。技术实施按2500元／人日，分析师工时按150元／小时估值。公司8H200整机运行功率6.8kW，空闲1.5kW，PUE为1.4，电价为0.8元／kWh。服务窗口为2000h，GPU按全年通电计。工具费用按实际供应商调用另计。
接续：最后给出主要资料入口。
来源：
https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
费率USD／百万tokens；CNY汇率7.00与6%的API预算准备金均为假设。

## Slide 42
附录H 来源与进一步阅读
实习项目
原始资料与可复算结果
公开版本、原始数据和测算假设随知识库保存
研究截止2026-10-20。
42 / 42
01
AI Infra Book
github.com
02
vLLM KV卸载指南
docs.vllm.ai
03
LMCache多级存储
docs.lmcache.ai
04
Finance Agent v2
www.vals.ai
05
ExtractBench作者数据
github.com
06
DeepSeek API计费
api-docs.deepseek.com
07
A800同机消融
github.com
08
本项目发布资料
github.com
Notes: 原始资料与可复算结果
模型、评测、框架、采购和规则资料已在四个研究包TECH089至092中归档。三年成本、配置和公开评测附有可读取的表格及复算脚本，先前Release保留历史版本。AI Infra Book重点参考8.3前缀复用、9.5多级缓存和11章资源调度。
接续：补充讨论可从配置、任务质量或成本输入展开。
来源：
研究截止2026-10-20。