## Slide 1
第七周技术汇报
本地长上下文 Agent
部署与推理优化
从个人 Spark 到公司级 DeepSeek 服务
01
SPARK
个人方案
02
DEEPSEEK
公司方案
03
A100
推理实现
04
AI INFRA
系统方法
LONG-CONTEXT
1M
容量不是全部
容量 / 响应 / 并发 / 成本
2026.10
Notes: 【本页讲述重点】 开场先承接上周的个人 Agent、公司知识库和公司通用 Agent 三种方案。本次把选型进一步落到硬件、上下文、并发速度和成本。 【原始讲稿】 上次我们介绍了个人Agent、公司知识库和公司通用Agent三种方案。这次重点回答四个问题：选定模型后需要什么硬件，每位用户能用多大的上下文，多人同时使用时有多快，以及整套方案需要多少钱。 上下文是模型一次请求中处理的全部token，包括系统指令、资料、对话、代码、工具返回结果，以及本次生成的内容。Agent任务越长，累积的内容越多。本次比较131K、262K、512K和1M四档，前两档作为基础要求。512K指524,288个token，1M指1,000,000个token；每档都从总容量中预留8,192个token用于输出，其余用于输入。 今天主要讲四部分：Spark个人方案、DeepSeek公司方案、A100定制推理项目，以及AI Infra Book提供的分析方法。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 2
汇报路线 / FOUR DEPLOYMENT QUESTIONS
选定模型之后，还要回答四个部署问题
四部分按“个人方案 → 公司方案 → 工程案例 → 分析方法”展开。
依据：讲稿「开场」及四部分结构。
02 / 32
01
装得下？
上下文容量
权重、KV Cache 与
每位用户的可用空间
02
等多久？
响应与生成
首次 prefill、缓存命中
以及 decode 速度
03
能共享？
并发与调度
同时生成的请求
与需要保留的会话
04
花多少？
部署与成本
硬件交付、实施
与真实任务的经济性
Spark 个人方案
DeepSeek 公司方案
A100 优化案例
AI Infra Book
Notes: 【本页讲述重点】 不要把开场讲成目录朗读。把问题说清楚：能加载模型只是第一步，还需要分别算容量、速度、共享时的资源以及成本。 【原始讲稿】 上次我们介绍了个人Agent、公司知识库和公司通用Agent三种方案。这次重点回答四个问题：选定模型后需要什么硬件，每位用户能用多大的上下文，多人同时使用时有多快，以及整套方案需要多少钱。 上下文是模型一次请求中处理的全部token，包括系统指令、资料、对话、代码、工具返回结果，以及本次生成的内容。Agent任务越长，累积的内容越多。本次比较131K、262K、512K和1M四档，前两档作为基础要求。512K指524,288个token，1M指1,000,000个token；每档都从总容量中预留8,192个token用于输出，其余用于输入。 今天主要讲四部分：Spark个人方案、DeepSeek公司方案、A100定制推理项目，以及AI Infra Book提供的分析方法。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 3
范围与口径 / CONTEXT BUDGET
上下文是整个 Agent 请求的工作空间
不仅是上传的资料，也包括系统指令、历史对话、工具结果和本次输出。
依据：讲稿「开场」。示意图不按各组成部分的实际 token 比例绘制。
03 / 32
系统指令
资料与对话
代码与工具结果
本次输出
总上下文 = 输入 + 输出
131K
基础要求
262K
基础要求
512K
长上下文档位
1M
长上下文档位
每档预留 8,192 token 用于输出
512K = 524,288 · 1M = 1,000,000
Notes: 【本页讲述重点】 强调总上下文含输出。后续四档速度表，是先从总量里扣掉 8,192 个输出 token，再估算其余输入的首次 prefill。 【原始讲稿】 上次我们介绍了个人Agent、公司知识库和公司通用Agent三种方案。这次重点回答四个问题：选定模型后需要什么硬件，每位用户能用多大的上下文，多人同时使用时有多快，以及整套方案需要多少钱。 上下文是模型一次请求中处理的全部token，包括系统指令、资料、对话、代码、工具返回结果，以及本次生成的内容。Agent任务越长，累积的内容越多。本次比较131K、262K、512K和1M四档，前两档作为基础要求。512K指524,288个token，1M指1,000,000个token；每档都从总容量中预留8,192个token用于输出，其余用于输入。 今天主要讲四部分：Spark个人方案、DeepSeek公司方案、A100定制推理项目，以及AI Infra Book提供的分析方法。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 4
01 / SPARK 个人方案
模型在 Spark，工具在员工电脑
OpenCode 保留本地工作目录、身份和 NAS 权限；Spark 的内存优先留给模型与 KV Cache。
依据：讲稿 一.1。Qwen3.8-27B 为本次个人方案的暂定模型。
04 / 32
员工电脑
OpenCode
文件读写 / Python / Excel
本地身份与 NAS 访问权限
DGX Spark · 128GB
Qwen3.8-27B
共享模型推理服务
模型权重 + 各会话 KV Cache
指令 / 资料 / 工具结果
答案 / 工具调用
1
读两期财报
2
统一科目与单位
3
运行脚本计算
4
回到原文核对
5
Excel / 图表 / 说明
模型可以共享；每个人的文件、账号和会话仍保持独立。
Notes: 【本页讲述重点】 用比较两期财报的例子解释：模型负责判断和工具调用，计算和文件读写留在员工电脑，不需要把所有执行环境搬到 Spark。 【原始讲稿】 ### 1. 模型放在Spark 工具留在员工电脑 个人方案暂定Qwen3.8-27B，模型运行在一台DGX Spark上。员工在自己的电脑上运行OpenCode，由它读写文件、运行Python、处理Excel和调用公司工具。OpenCode把指令和所需资料发送给Spark，模型返回答案或工具调用；需要执行工具时，由OpenCode在员工电脑上完成。 以比较两期财报为例：Agent先读取报告和表格，统一财务科目与单位，再运行脚本计算差异、回到原文核对，最后输出Excel、图表和说明。Spark负责模型推理，员工电脑负责文件处理和脚本计算。这种分工沿用员工现有的工作目录和NAS访问权限，并将Spark的内存主要用于模型权重和KV Cache。 三个人共用一台Spark时，各自保留独立的文件、身份和会话，共享模型服务。生成速度主要看同时运行的请求数；上下文容量则看所有会话合计占用了多少KV Cache。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 5
01 / SPARK 性能估算
上下文拉长，首次等待比生成速度更快恶化
单请求接近用满各档上下文，均预留 8K 输出；FP8 权重 + FP8 KV Cache + MTP3。
依据：讲稿 一.2–3；原版 PDF 附录 A。四档为估算，1M 为外推。
05 / 32
生成速度
token/s
首次 prefill
分钟
目标 20
131K
19.7
131K
3.1
262K
17.7
262K
8.6
512K
14.7
512K
25.8
1M*
11.2
1M*
78.9
0
0
512K ≈ 15 token/s，仍低于单人 20 token/s 的目标
Notes: 【本页讲述重点】 左侧看开始生成后的速度，右侧看首次处理整份输入的等待。两者不要混为一谈。512K 已经不是“几秒钟读完”的交互体验；1M 更应当理解为容量上限而非默认工作长度。 【原始讲稿】 ### 2. 首token等待时间与生成速度 一次推理分为两个阶段：prefill处理输入token，decode逐步生成输出token。用户先等待输入处理完成，再看到模型开始输出；开始输出后的生成速度用token/s表示。 朋友在单台Spark上的测试中，100K输入的首token等待时间约145秒，之后的生成速度约20 token/s；500K输入的首token等待时间约24.5分钟，之后约15 token/s。总上下文为1M的请求也完成了，首token等待时间约80分钟。 这组测试使用FP8权重和FP8 KV Cache，开启MTP推测解码，每轮最多提出3个草稿token。输入为随机token；1M请求只生成64个token，用于验证容量。BF16 KV Cache的容量另作估算。 长材料的首次prefill可以提前在后台完成，并保留生成的KV Cache。之后Agent把工具结果追加到原输入末尾；前缀缓存命中时，模型只需对新增输入做prefill，就能继续生成。 ### 3. 不同上下文长度下的速度 根据这组Spark测试，估算单个请求在接近用满各档上下文时的表现。每档预留8K输出，表中首次prefill处理的是其余全部输入。 | 总上下文 | 估算decode速度 | 估算首次prefill时间 | 前缀缓存命中时，新增1K输入的估算prefill时间 | |---|---:|---:|---:| | 131K | 约19.7 token/s | 约3.1分钟 | 约2秒 | | 262K | 约17.7 token/s | 约8.6分钟 | 约3秒 | | 512K | 约14.7 token/s | 约25.8分钟 | 约5秒 | | 1M | 约11.2 token/s，外推 | 约78.9分钟，外推 | 约9秒，外推 | 最后一列假设原有输入的KV Cache和线性注意力状态都保留在GPU上，可以直接复用。 以总上下文接近512K、预留8K输出的请求为例：本轮工具结果为1K token、其余输入已缓存时，这1K新增输入的prefill估算约需5秒；本轮工具结果为8K token、其余输入已缓存时，这8K输入的prefill估算约需40秒。两种请求完成prefill后的总输入长度相同。 5秒和40秒是新增输入的prefill时间；实际首token等待还包括请求排队和第一步decode。 前缀缓存命中后，旧输入不必重新做prefill，但decode仍然需要访问上下文对应的KV Cache。上下文越长，每生成一个token需要处理的KV越多，因此生成速度仍会下降。 512K上下文可以同时容纳更多资料、代码和工具结果，估算生成速度约15 token/s，低于单人20 token/s的目标。1M估算约11 token/s，首次prefill接近80分钟。 【补充数据／原版 PDF】 图表均从零起算。四档 decode 为 19.7、17.7、14.7、11.2 token/s；首次 prefill 为 3.1、8.6、25.8、78.9 分钟。最后一档是外推，不是把仅输出 64 token 的容量测试当成长输出基准。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 6
01 / SPARK 多轮 Agent
先缓存长材料，再处理本轮新增的工具结果
两种请求的总上下文都接近 512K；旧输入的 KV Cache 与线性注意力状态已保留在 GPU。
依据：讲稿 一.2–3。5 秒与 40 秒仅为新增输入 prefill 的估算。
06 / 32
估算 · 缓存命中
首次读完整输入：约 25.8 分钟
已有输入：直接复用缓存
新增 1K 工具结果
≈ 5 秒
新增 prefill
已有输入：直接复用缓存
新增 8K 工具结果
≈ 40 秒
新增 prefill
缓存命中省去重复 prefill，但 decode 仍要读取上下文对应的 KV。
实际首 token 等待 = 请求排队 + 新增 prefill + 第一步 decode。
Notes: 【本页讲述重点】 这一页解释为什么长上下文 Agent 仍有可能交互：可以预热材料，并保留缓存。但 5 秒、40 秒不是端到端 TTFT，模型仍然要排队并执行第一步 decode。 【原始讲稿】 ### 2. 首token等待时间与生成速度 一次推理分为两个阶段：prefill处理输入token，decode逐步生成输出token。用户先等待输入处理完成，再看到模型开始输出；开始输出后的生成速度用token/s表示。 朋友在单台Spark上的测试中，100K输入的首token等待时间约145秒，之后的生成速度约20 token/s；500K输入的首token等待时间约24.5分钟，之后约15 token/s。总上下文为1M的请求也完成了，首token等待时间约80分钟。 这组测试使用FP8权重和FP8 KV Cache，开启MTP推测解码，每轮最多提出3个草稿token。输入为随机token；1M请求只生成64个token，用于验证容量。BF16 KV Cache的容量另作估算。 长材料的首次prefill可以提前在后台完成，并保留生成的KV Cache。之后Agent把工具结果追加到原输入末尾；前缀缓存命中时，模型只需对新增输入做prefill，就能继续生成。 ### 3. 不同上下文长度下的速度 根据这组Spark测试，估算单个请求在接近用满各档上下文时的表现。每档预留8K输出，表中首次prefill处理的是其余全部输入。 | 总上下文 | 估算decode速度 | 估算首次prefill时间 | 前缀缓存命中时，新增1K输入的估算prefill时间 | |---|---:|---:|---:| | 131K | 约19.7 token/s | 约3.1分钟 | 约2秒 | | 262K | 约17.7 token/s | 约8.6分钟 | 约3秒 | | 512K | 约14.7 token/s | 约25.8分钟 | 约5秒 | | 1M | 约11.2 token/s，外推 | 约78.9分钟，外推 | 约9秒，外推 | 最后一列假设原有输入的KV Cache和线性注意力状态都保留在GPU上，可以直接复用。 以总上下文接近512K、预留8K输出的请求为例：本轮工具结果为1K token、其余输入已缓存时，这1K新增输入的prefill估算约需5秒；本轮工具结果为8K token、其余输入已缓存时，这8K输入的prefill估算约需40秒。两种请求完成prefill后的总输入长度相同。 5秒和40秒是新增输入的prefill时间；实际首token等待还包括请求排队和第一步decode。 前缀缓存命中后，旧输入不必重新做prefill，但decode仍然需要访问上下文对应的KV Cache。上下文越长，每生成一个token需要处理的KV越多，因此生成速度仍会下降。 512K上下文可以同时容纳更多资料、代码和工具结果，估算生成速度约15 token/s，低于单人20 token/s的目标。1M估算约11 token/s，首次prefill接近80分钟。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 7
01 / SPARK 三人共享
容量看会话总和，速度看谁在同时运行
保存会话缓存会占内存；多路同时 decode 还会共享 GPU 的算力与带宽。
依据：讲稿 一.4及技术附注。三路速度来自各输入 100K 的外部测试。
07 / 32
1.81M
token · 共享 KV 池
三人均分
≈ 600K
≈ 600K
≈ 600K
一人使用 1M，其余两人共用约 810K
1M
其余两人共用 ≈ 810K
三路、每路平均生成速度
17.5
token/s
仅统计三路同时 decode
12.5
token/s
从首 token 到输出结束，含干扰等待
FP8 KV 预留 10% 余量：三人仍可各配置 512K
Notes: 【本页讲述重点】 这一页把容量和速度分开解释。17.5 与 12.5 的统计时段不同，不能把它们当作重复实验。长输入排队 prefill、交互请求优先、批量任务转到空闲时段。BF16 KV 的近似容量放在附录 B。 【原始讲稿】 ### 4. 三人共享KV Cache和计算资源 这套FP8 KV Cache的总容量约1.81M token，三人均分时每人约600K；如果一人占用1M，其余两人就共用剩下的约810K。 保存三个人的KV Cache占用内存，三个人同时生成还会共享GPU计算能力和内存带宽。三人各输入100K的测试中，只统计三路同时decode的时段，每路平均约17.5 token/s。 如果从每个请求的首token统计到输出结束，每路平均约12.5 token/s；这个时段还包含其他请求做prefill时造成的等待。 三人共享时，保留各自的会话缓存，优先处理正在交互的请求；长输入的prefill排队执行，批量任务放到空闲时段。如果改用BF16 KV Cache，同一内存预算下可保存的token数估算减半。预留10%容量余量后，可以容纳单人512K，或三人各262K。 以下资料供讲者核对数据和回答技术问题。 - [Spark详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-1-personal-agent-2026-09-24.md)：四档上下文的计算、精度、共享KV Cache和费用；[朋友提供的测试](../../knowledge-base/infrastructure/dgx-spark-qwen27-external-benchmark-2026-10-12.md)。三人各约600K是1.81M缓存池直接均分的结果；预留10%容量后，每人约542K，仍可容纳三人各512K。 - [DeepSeek详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-3-company-agent-2026-09-23.md)：各卡的KV Cache、TP8与双TP4、公开AgentX测试及各档并发计算。正文表格中的H100和四卡H200采用CUDA Graph捕获后建议的较小KV预算；各配置的原始分配容量及计算方法见详细文档。 - [整机预算与采购](../../knowledge-base/infrastructure/server-gpu-procurement-2026-10-12.md)：10月12日价格、汇率7.00假设、翻新与新机、NVL与SXM、交付条件。软件授权、机房改造和长期运行费用单独计算。 - [A100完整分析](../../knowledge-base/infrastructure/deepseek-a100-project-review-2026-10-12.md)：项目架构、优化方法、modified vLLM性能对照、原生权重与缓存容量；附录包含具体执行过程和许可说明。 - [AI Infra Book精读](../../knowledge-base/infrastructure/ai-infra-book-reading-2026-10-12.md)：公式、章节位置及Spark、DeepSeek算例；原书[GitHub仓库](https://github.com/bojieli/ai-infra-book)。 - [公司知识库一页回顾](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-2-enterprise-rag-2026-09-23.md)：Onyx与Milvus、NAS权限及通用检索接口。 - [A100与modified vLLM对照来源](../../knowledge-base/sources/TECH-088/original.md)：作者文章公开部分、A100性能报告、A800测试方法与逐项优化对比，以及vLLM已有的后端功能。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 8
01 / SPARK 购置与实施
一台 Spark：个人部署与三人共享的投入
同一台模型服务器；实施成本主要来自首次配置、工具接入与功能检查。
依据：讲稿 一.5；原版 PDF 附录 D。预算观察日期 2026-10-12；人民币万元。
08 / 32
个人使用
6.8–8.2
万元 · 硬件与实施合计
硬件 5.8–6.2 万 + 实施 1–2 万
三人共享
7.8–9.9
万元 · 硬件与实施合计
同一台 Spark，增加多用户接入工时
硬件预算：$6,950 × 假设汇率 7.00，再计税费、运输与支持准备。
自行部署时，实施费用对应团队工时；此处是预算范围，不是境内成交报价。
Notes: 【本页讲述重点】 个人与三人共享并不是采购三台 Spark。共享方案主要增加接入、隔离与测试工作。价格仍按原讲稿 10 月 12 日的预算口径。 【原始讲稿】 ### 5. 购置与部署费用 单台Spark的国内交付预算约**5.8–6.2万元**，按10月12日美国官方标价6,950美元、假设汇率7.00换算，再计入估算的税费、运输和技术支持费用。 再计入首次配置、工具接入和功能检查，个人方案的实施费用估算为1–2万元，连同硬件共约**6.8–8.2万元**。三人共享方案的硬件与实施合计约**7.8–9.9万元**。自行部署时，实施费用对应的是团队投入的工时。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 附录 D：个人实施 4–8 人天 × 2,500 元；三人实施 8–15 人天 × 2,500 元。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 9
02 / DEEPSEEK 公司方案
共享模型，隔离每个员工或项目的任务环境
目标：同时运行 20 个任务，每个最多 1M 上下文；另设 131K、262K、512K 档位。
依据：讲稿 二.1–2。知识库的完整流程见附录 F。
09 / 32
员工 / 项目独立
Hermes 会话
独立文件目录与执行环境
Skills：步骤、模板与任务记录
输入与结果
答案与调用
共享模型服务
DeepSeek
V4.1-Flash
GPU
模型权重 + 会话 KV
主机内存
≈ 203GB Engram
MCP
业务工具
员工电脑或 CPU 服务器执行
公司知识库
按身份检索 NAS，并返回原文出处
Notes: 【本页讲述重点】 先画清边界：一个共享模型服务，对应多个独立任务环境。Skills 保存方法，MCP 连接工具，知识库负责解析、索引和权限同步。GPU 内的模型权重与 KV、主机内的 Engram 必须分开预算。 【原始讲稿】 ### 1. 模型与工具的部署方式 公司方案暂定DeepSeek-V4.1-Flash，Agent采用Hermes，配合Skills和MCP。Skills保存工作步骤与模板，MCP连接资料检索和业务工具。每个员工或项目有独立的会话、文件目录和执行环境，共享模型服务器。 公司知识库按员工权限检索NAS资料，并返回原文出处。平台方案采用Onyx Enterprise，自建方案以Milvus为核心；通用Agent调用知识库的检索接口。文件解析、权限同步和索引由知识库统一管理。 公司方案的目标是同时运行20个任务，每个任务最多使用1M上下文，并提供131K、262K和512K三个较小档位。 ### 2. 模型服务器的内存分成三块 模型服务主要占用三部分内存：GPU中的模型权重、主机内存中约203GB的Engram查找表，以及各会话的KV Cache。KV Cache随会话数和上下文长度增加。 在当前H100／H200推理实现中，总上下文为1M的一个会话，全局KV Cache在每张参与推理的GPU上各占约**1.83GB**。20个这样的会话合计占约**36.5GB／卡**，局部状态、草稿模型和运行缓冲另占显存。 在卡数和部署方式相同的情况下，H200的显存更大，装入模型后能给KV Cache留出更多空间。因此，相同上下文长度下，H200能容纳更多会话。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 10
02 / DEEPSEEK 缓存容量
八卡 H200 的缓存容量可容纳 20 × 1M 会话
按公开启动日志的可用 KV 预算估算，20 个会话均分，并预留 10% 缓存容量。
依据：讲稿 二.2–3；原版 PDF 附录 B。此页描述缓存容量，不是并发速度保证。
10 / 32
每会话可用上下文
0
262K
512K
1M
8×H100
80GB · TP8
242K
4×H200
141GB · TP4
762K
8×H200
TP8 或双 TP4
1M
当前 H100 / H200 实现
1.83
GB / 卡 / 1M 会话
20 个 1M 会话
≈ 36.5GB / 卡
H100 的约 242K 低于 262K；四卡 H200 可容纳 20 个 512K。
图中八卡 H200 按 1M 档位封顶；局部状态、草稿模型与运行缓冲另占显存。
Notes: 【本页讲述重点】 先给出容量筛选：H100 20 路均分不到 262K；四卡 H200 到约 762K；八卡 H200 两种布局均可覆盖 20 路 1M。右侧 1.83GB 仅是全局 KV，不能当作全部显存需求。 【原始讲稿】 ### 2. 模型服务器的内存分成三块 模型服务主要占用三部分内存：GPU中的模型权重、主机内存中约203GB的Engram查找表，以及各会话的KV Cache。KV Cache随会话数和上下文长度增加。 在当前H100／H200推理实现中，总上下文为1M的一个会话，全局KV Cache在每张参与推理的GPU上各占约**1.83GB**。20个这样的会话合计占约**36.5GB／卡**，局部状态、草稿模型和运行缓冲另占显存。 在卡数和部署方式相同的情况下，H200的显存更大，装入模型后能给KV Cache留出更多空间。因此，相同上下文长度下，H200能容纳更多会话。 ### 3. 四卡与八卡的上下文容量 下表按公开启动日志中的可用KV Cache预算，估算20个会话均分后各自能使用多大的上下文，并预留10%的缓存容量。 | 配置 | 20个会话均分时，每个会话可用的上下文 | 按缓存容量可容纳的会话 | |---|---:|---| | 8×H100 80GB | 约242K | 20个131K；20个262K需要更多KV Cache空间 | | 4×H200 141GB | 约762K | 20个512K，或更少的1M会话 | | 8×H200 141GB，一个TP8实例 | 可容纳1M | 一个实例容纳20个1M会话 | | 8×H200 141GB，两个TP4实例 | 可容纳1M | 每个实例容纳10个1M会话 | 这里TP8指一个模型实例使用八张GPU；双TP4则是两个独立模型实例，各用四张卡。 TP8由八张卡共同处理同一个实例中的请求，所有用户共用一个队列。双TP4把用户分到两个实例，各自排队；按这次公开日志，两组KV Cache的合计容量也更大。双TP4还需要在主机内存中存放两份Engram表，合计约406GB。 两种方案使用同一台八卡H200服务器，硬件购置费相同；主要差别是请求如何分组，以及模型和KV Cache如何分配。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 11
02 / DEEPSEEK 实例布局
同一台八卡服务器，比较 TP8 与双 TP4
硬件购置费相同，差别在于请求分组、队列、模型副本与 KV Cache 的分配。
依据：讲稿 二.3；四卡与八卡均按当前公开日志的实例布局讨论。
11 / 32
一个 TP8 实例
20 人 · 一个共享队列
0
1
2
3
4
5
6
7
8 张卡协同处理同一实例的请求
1 份 Engram · 主机内存约 203GB
两个 TP4 实例
实例 A · 10 人
0
1
2
3
实例 B · 10 人
4
5
6
7
两组队列，各自保留 KV Cache
2 份 Engram · 主机内存约 406GB
最终选择要看：20 路的每路速度，以及长上下文工具返回后的等待。
Notes: 【本页讲述重点】 不要预设双 TP4 必然更快。两组池的合计容量更大，但性能仍受每个实例的负载和调度影响。双 TP4 还需要额外一份 Engram 表。 【原始讲稿】 ### 3. 四卡与八卡的上下文容量 下表按公开启动日志中的可用KV Cache预算，估算20个会话均分后各自能使用多大的上下文，并预留10%的缓存容量。 | 配置 | 20个会话均分时，每个会话可用的上下文 | 按缓存容量可容纳的会话 | |---|---:|---| | 8×H100 80GB | 约242K | 20个131K；20个262K需要更多KV Cache空间 | | 4×H200 141GB | 约762K | 20个512K，或更少的1M会话 | | 8×H200 141GB，一个TP8实例 | 可容纳1M | 一个实例容纳20个1M会话 | | 8×H200 141GB，两个TP4实例 | 可容纳1M | 每个实例容纳10个1M会话 | 这里TP8指一个模型实例使用八张GPU；双TP4则是两个独立模型实例，各用四张卡。 TP8由八张卡共同处理同一个实例中的请求，所有用户共用一个队列。双TP4把用户分到两个实例，各自排队；按这次公开日志，两组KV Cache的合计容量也更大。双TP4还需要在主机内存中存放两份Engram表，合计约406GB。 两种方案使用同一台八卡H200服务器，硬件购置费相同；主要差别是请求如何分组，以及模型和KV Cache如何分配。 ### 5. 并发生成速度与首token等待时间 20个请求同时decode，每路20 token/s需要系统持续输出400 token/s；每路10 token/s则需要200 token/s。除了总吞吐，还要看新增输入的prefill是否拖慢其他请求的decode。 DSpark通过先提出草稿token、再由主模型验证的方式加速decode。下面这组公开AgentX测试每轮提出5个草稿token，并将平均接受长度预设为3.51。 这组测试的平均输入约140K–157K，前缀缓存命中率约95%。八卡H200同时回放32个会话时，总输出约1,052 token/s，约95%的请求在2.63秒内收到首token。这些数值对应高缓存命中和预设草稿接受行为；20个1M请求的实际生成速度尚无对应测量。 八卡H200的缓存容量可以满足20个1M会话。选择TP8还是双TP4，要比较20个请求同时运行时的每路decode速度，以及在512K、1M上下文下，新增1K或8K工具结果后的首token等待时间。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 12
02 / DEEPSEEK 活跃与保留会话
20 路生成，不等于只保留 20 份上下文
等待 Excel 计算或检索的任务，如果要直接继续推理，也需要保留各自缓存。
依据：讲稿 二.4–5。CPU 恢复数据量仅指当前 TP4 布局的全局 KV。
12 / 32
20
正在 decode
20
正在等待工具
40
需要保留的上下文
按缓存容量分别预算
+
=
闲置缓存可移至 CPU，但恢复不是免费的
一个 TP4、1M 会话恢复约需传输 7.3GB
20 路 × 20 token/s = 400 token/s
这是系统持续输出目标，不是已验证结果
Notes: 【本页讲述重点】 用 20+20=40 解释活跃并发与缓存驻留。工具等待不是无成本：GPU 可以让给其他请求，但旧会话状态仍需驻留或转移。20×20=400 只是吞吐目标的算术换算。 【原始讲稿】 ### 4. 等待工具的请求也占用KV Cache 假设20个请求正在decode，另外20个请求正在等待Excel计算或资料检索。等待工具的请求虽然暂时不生成token，如果要在工具返回后直接继续推理，也需要保留各自的KV Cache。 因此，20个正在生成、20个等待工具的请求，需要按40份上下文分配KV Cache。可以把长时间闲置会话的KV Cache从GPU移到CPU内存，让正在使用的会话获得更多显存；闲置任务继续时，再把缓存复制回GPU。 将KV Cache从CPU内存复制回GPU也需要时间。当前TP4布局下，一个1M会话在四张GPU上的全局KV Cache合计约7.3GB，重新载入时要传输这些数据。等待时间取决于PCIe带宽，以及有多少会话同时载入缓存。 ### 5. 并发生成速度与首token等待时间 20个请求同时decode，每路20 token/s需要系统持续输出400 token/s；每路10 token/s则需要200 token/s。除了总吞吐，还要看新增输入的prefill是否拖慢其他请求的decode。 DSpark通过先提出草稿token、再由主模型验证的方式加速decode。下面这组公开AgentX测试每轮提出5个草稿token，并将平均接受长度预设为3.51。 这组测试的平均输入约140K–157K，前缀缓存命中率约95%。八卡H200同时回放32个会话时，总输出约1,052 token/s，约95%的请求在2.63秒内收到首token。这些数值对应高缓存命中和预设草稿接受行为；20个1M请求的实际生成速度尚无对应测量。 八卡H200的缓存容量可以满足20个1M会话。选择TP8还是双TP4，要比较20个请求同时运行时的每路decode速度，以及在512K、1M上下文下，新增1K或8K工具结果后的首token等待时间。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 13
02 / DEEPSEEK 性能证据
公开回放很快，但还不能替代 20 路满 1M 的实测
容量通过筛选后，需要用真实长上下文与工具返回负载比较两种布局。
依据：讲稿 二.5；原版 PDF 附录 C。AgentX 数据来自公开回放记录。
13 / 32
公开参照 · H200 TP8
32 个回放会话
1,052
2.63
token/s · 系统总输出
秒 · p95 首 token 等待
输入约 140K–157K，前缀命中约 95%
DSpark5；平均接受长度预设为 3.51
待验证
20 路 × 1M
布局
TP8 vs 双 TP4
上下文
512K / 1M
工具返回
新增 1K / 8K
比较每路 decode + 工具返回后的 TTFT
Notes: 【本页讲述重点】 这页的关键不是宣称 20 人满 1M 已经很快，而是把证据边界说清楚。公开回放条件是约 140K–157K 输入、95% 缓存命中以及预设草稿接受行为；32 个回放会话也不是 32 路始终同时 decode。右侧是原讲稿提出的验证项，没有填入未测量结果。 【原始讲稿】 ### 5. 并发生成速度与首token等待时间 20个请求同时decode，每路20 token/s需要系统持续输出400 token/s；每路10 token/s则需要200 token/s。除了总吞吐，还要看新增输入的prefill是否拖慢其他请求的decode。 DSpark通过先提出草稿token、再由主模型验证的方式加速decode。下面这组公开AgentX测试每轮提出5个草稿token，并将平均接受长度预设为3.51。 这组测试的平均输入约140K–157K，前缀缓存命中率约95%。八卡H200同时回放32个会话时，总输出约1,052 token/s，约95%的请求在2.63秒内收到首token。这些数值对应高缓存命中和预设草稿接受行为；20个1M请求的实际生成速度尚无对应测量。 八卡H200的缓存容量可以满足20个1M会话。选择TP8还是双TP4，要比较20个请求同时运行时的每路decode速度，以及在512K、1M上下文下，新增1K或8K工具结果后的首token等待时间。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 14
02 / DEEPSEEK 服务器预算
公司候选：八卡 H200；已有 A100 按复用成本评估
完整 GPU 服务器的交付预算；CPU、内存、GPU、机内互联、交付与支持按原预算计入。
依据：讲稿 二.6；原版 PDF 附录 D。2026-10-12 预算，USD/CNY 假设 7.00。
14 / 32
完整服务器
交付预算范围
人民币万元
0
100
200
300
8×A100
80GB SXM · 翻新
91–102
8×H100
80GB SXM
285–298
4×H200
141GB NVL
161–283
8×H200
141GB SXM
291–304
同一供应商的八卡 H100 / H200 挂牌价仅差约 2%
集中工具执行另加 12–26 万
四卡 H200 为 NVL，不能直接套用其他硬件的性能；采购仍需核对 SKU、交付路线与许可。
Notes: 【本页讲述重点】 这不是单卡报价表，而是整机交付预算。突出 8×H200 作为公司主候选；已有 A100 按复用成本评估。不要拿四卡 NVL 的采购价格和另一套测试硬件的速度直接组合。 【原始讲稿】 ### 6. 服务器预算与引擎选择 | 完整GPU服务器 | 人民币交付预算估算 | |---|---:| | 8×A100 80GB SXM，翻新 | 91–102万元 | | 8×H100 80GB SXM | 285–298万元 | | 4×H200 141GB NVL | 161–283万元 | | 8×H200 141GB SXM | 291–304万元 | 上述预算按10月12日的境外挂牌价和组件预算估算，包含CPU、内存、GPU、机内互联，以及交付和支持费用。如果把工具统一放在服务器上运行，两台CPU服务器另需约12–26万元；工具在员工电脑上运行时，可以复用现有终端。 本次同一供应商的八卡H100与H200挂牌价仅差约2%，因此优先考虑显存更大的H200，可以减少因KV Cache容量不足而增加服务器的需求。A100购置价格较低，已有A100设备可按复用成本评估，并采用modified vLLM部署。新增采购还需核对具体SKU、供货路线和许可文件。 公司方案以**八卡H200**为主要候选，比较单TP8和双TP4两种部署方式。预算表中的四卡H200采用NVL卡，公开性能测试使用的是另一套硬件；A100报价对应八卡SXM服务器，下一部分介绍的shi3z项目则主要使用四卡PCIe。 **如果公司采用A100，推理引擎选择modified vLLM。** 具体做法是固定经过验证的A100适配版本，维护必要补丁，沿用vLLM的调度、分页缓存、接口和监控。shi3z项目作为优化案例和代码参考。 【补充数据／原版 PDF】 区间图横轴从零起算，粗线仅标示预算下限至上限。8×A100 翻新：91–102 万；8×H100：285–298 万；4×H200 NVL：161–283 万；8×H200 SXM：291–304 万。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 15
03 / A100 工程案例
shi3z 的价值：把新模型适配到四卡 A100
DeepSeek-V4.1-Flash；稠密部分按层指定 owner GPU，专家权重分布在四张卡上。
依据：讲稿 三.1–2。主配置为 4×A100 80GB PCIe，两对 NVLink、组间 PCIe。
15 / 32
当前层 owner
Attention
与专家路由
各卡计算本地专家
GPU 0
GPU 1
GPU 2
GPU 3
NVLink
NVLink
PCIe
汇总并推进
进入下一层
必要时切换 owner
逐层重复：attention → 专家计算 → 汇总
CPU 内存存放 Engram；GPU 保存其余权重与会话缓存。
Notes: 【本页讲述重点】 项目起初为同一 prompt 批量生成而优化 decode，接入 Coding Agent 后才集中处理长输入和多轮缓存。架构图只说明执行关系：每层的 owner 负责 attention 与路由，各卡计算本地专家。NVLink / PCIe 的布局决定通信路径。 【原始讲稿】 ### 1. 项目介绍与整体架构 shi3z文章的标题是“A100从33提升到673 token/s，超过官方API”，介绍了他逐步优化自研推理引擎的过程。作者在续文中解释，最初的用途是让同一个prompt生成大量不同结果，因此先优化decode；接入Coding Agent后，才集中解决长输入的prefill，以及多轮请求如何复用此前计算好的缓存。 批量生成主要看每秒输出多少token。长任务Agent还需要处理大量输入、在工具返回后及时继续生成，并容纳不断增长的上下文。 项目用四张A100 80GB运行DeepSeek-V4.1-Flash，CPU内存存放Engram表。各层的专家权重分布在四张GPU上，attention和路由则由该层指定的一张GPU负责。执行每一层时，先由这张卡完成attention并选出专家，再由各卡计算自己存放的专家，汇总结果后进入下一层。 作者的主要工程工作，是实现能在A100上运行的算子，并为这台四卡PCIe机器安排多卡计算与通信。 ### 2. 优化方法与性能对照 FP4／FP8权重、共享KV、CED和DSpark都来自DeepSeek模型本身：CED为prefill与decode设计不同计算路径，DSpark负责推测解码。并行计算、CUDA Graph、算子融合、前缀缓存和分块prefill也是成熟引擎已有的技术。这个项目的工作，是在A100上实现并整合这些能力。 它有三个值得学习的地方。 **第一，先解决数据传输瓶颈。** 如果每生成一个token都要从主存搬运大量专家权重，主要耗时就在PCIe传输。这时应先调整权重存放位置，减少逐token搬运，再优化矩阵乘法内核。 **第二，按GPU的连接方式安排通信。** 作者的四张卡分成两对，每对内部使用NVLink，两对之间通过PCIe连接。较大的消息先通过PCIe传到另一对中的一张卡，再经NVLink分发给同一对中的另一张卡；返回计算结果时，也先在卡对内部合并，减少PCIe上的重复传输。 **第三，协调CUDA Graph与缓存管理。** CUDA Graph使用捕获时记录的显存地址，缓存扩容若改变地址，就要重新安排内存分配或重新捕获。多轮任务继续时，还要载入已保存的KV、索引和压缩器状态，让模型从已有计算结果接着运行。 下面列出shi3z引擎与modified vLLM的公开速度，以及各自使用的硬件和测试负载。 | 实现 | 硬件与负载 | 公开输出速度 | |---|---|---| | shi3z定制引擎 | 四卡A100 PCIe，短输入 | 代码生成请求约50–53 token/s；MTP实验约82–93 token/s | | modified vLLM历史TP8配置 | 八卡A100 SXM，DSpark5，短输入 | 单路约110–140 token/s；32并发总输出约1,040–1,379 token/s | | modified vLLM优化配置 | 八卡A800 SXM，输入78–90 token、输出1,024 token | 单客户端持续输出约115 token/s；128并发总输出约3,040 token/s | modified vLLM的公开结果已经达到单路每秒上百token、系统总输出每秒上千token。由于两套引擎尚无同机、同负载的直接测试，目前没有证据证明shi3z引擎比modified vLLM更快。 要知道一项改动带来多少提速，可以逐项加入优化，比较前后吞吐。例如，同一台八卡A800、同一组128并发请求，vLLM适配版已经使用Marlin低位矩阵乘法算子、DSpark和CUDA Graph。在此基础上，batch较大时让稠密层矩阵乘改用BF16算子，两次测试的平均吞吐增加约2.94%；再加入定制EP通信，平均吞吐继续增加约1.52%。这样可以看清每项改动的增量收益。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 16
03 / A100 值得学习的实现
三项工程经验：先定位瓶颈，再整合优化
特色是 A100 适配、按硬件拓扑安排通信，以及 CUDA Graph 与会话缓存的协调。
依据：讲稿 三.2、三.4。模型能力、通用方法与本项目实现分开归属。
16 / 32
01
先减少逐 token 搬运
先调整专家权重的存放位置，
减少 PCIe 传输；
再优化矩阵乘法内核。
02
按 NVLink 卡对通信
跨卡对先走一次 PCIe，
再在卡对内部经 NVLink 分发；
返回结果先在卡对内合并。
03
协调 Graph 与缓存
CUDA Graph 依赖固定地址。
缓存扩容、恢复 KV / 索引 /
压缩器状态需要一起设计。
模型已有
原生 FP4 / FP8、共享 KV、CED、DSpark
引擎已有
并行、Graph、融合、缓存与分块
本项目的贡献在实现与整合，不能把模型原生能力全部算成引擎创新。
Notes: 【本页讲述重点】 把贡献归属讲清楚。DeepSeek 自带低精度权重、CED 与 DSpark；成熟引擎已有并行、CUDA Graph、算子融合、前缀缓存与分块 prefill。值得学习的是把这些能力落实到这台具体 A100 机器。 【原始讲稿】 ### 2. 优化方法与性能对照 FP4／FP8权重、共享KV、CED和DSpark都来自DeepSeek模型本身：CED为prefill与decode设计不同计算路径，DSpark负责推测解码。并行计算、CUDA Graph、算子融合、前缀缓存和分块prefill也是成熟引擎已有的技术。这个项目的工作，是在A100上实现并整合这些能力。 它有三个值得学习的地方。 **第一，先解决数据传输瓶颈。** 如果每生成一个token都要从主存搬运大量专家权重，主要耗时就在PCIe传输。这时应先调整权重存放位置，减少逐token搬运，再优化矩阵乘法内核。 **第二，按GPU的连接方式安排通信。** 作者的四张卡分成两对，每对内部使用NVLink，两对之间通过PCIe连接。较大的消息先通过PCIe传到另一对中的一张卡，再经NVLink分发给同一对中的另一张卡；返回计算结果时，也先在卡对内部合并，减少PCIe上的重复传输。 **第三，协调CUDA Graph与缓存管理。** CUDA Graph使用捕获时记录的显存地址，缓存扩容若改变地址，就要重新安排内存分配或重新捕获。多轮任务继续时，还要载入已保存的KV、索引和压缩器状态，让模型从已有计算结果接着运行。 下面列出shi3z引擎与modified vLLM的公开速度，以及各自使用的硬件和测试负载。 | 实现 | 硬件与负载 | 公开输出速度 | |---|---|---| | shi3z定制引擎 | 四卡A100 PCIe，短输入 | 代码生成请求约50–53 token/s；MTP实验约82–93 token/s | | modified vLLM历史TP8配置 | 八卡A100 SXM，DSpark5，短输入 | 单路约110–140 token/s；32并发总输出约1,040–1,379 token/s | | modified vLLM优化配置 | 八卡A800 SXM，输入78–90 token、输出1,024 token | 单客户端持续输出约115 token/s；128并发总输出约3,040 token/s | modified vLLM的公开结果已经达到单路每秒上百token、系统总输出每秒上千token。由于两套引擎尚无同机、同负载的直接测试，目前没有证据证明shi3z引擎比modified vLLM更快。 要知道一项改动带来多少提速，可以逐项加入优化，比较前后吞吐。例如，同一台八卡A800、同一组128并发请求，vLLM适配版已经使用Marlin低位矩阵乘法算子、DSpark和CUDA Graph。在此基础上，batch较大时让稠密层矩阵乘改用BF16算子，两次测试的平均吞吐增加约2.94%；再加入定制EP通信，平均吞吐继续增加约1.52%。这样可以看清每项改动的增量收益。 ### 4. 对项目的评价与我们的选择 这个项目的价值主要在于**新模型的早期A100适配，以及针对具体机器实现和调试推理系统**。值得学习的是瓶颈定位、针对GPU连接方式的通信优化，以及CUDA Graph与会话缓存的协调。它采用的原理大多已成熟，特色在于硬件适配和具体实现。 公司方案即使选择A100，也采用**固定版本的modified vLLM**。请求调度、分页缓存、接口和监控沿用vLLM，团队维护必要的A100适配补丁。新增优化先在目标机器和长上下文Agent任务上测试，再根据实际收益决定是否保留。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 17
03 / A100 与 modified vLLM
不同硬件与负载，不能直接排出引擎快慢
以下保留每条结果的硬件和测试条件；单位均为 token/s。
依据：讲稿 三.2。缺少同机、同负载的两引擎直接对照。
17 / 32
实现与硬件
单路输出
系统总输出
负载与统计条件
shi3z 定制引擎
4×A100 80GB PCIe
50–53 / 82–93
代码请求 / MTP 实验
—
讲稿未列同口径总吞吐
短输入
两个不同实验
modified vLLM
8×A100 SXM · 历史 TP8
110–140
DSpark5 decode
1,040–1,379
32 并发
短输入
输出 1,024 token
modified vLLM
8×A800 SXM · 优化配置
≈ 115
单客户端持续输出
≈ 3,040
128 并发
输入 78–90 token
输出 1,024 token
目前没有证据证明 shi3z 引擎比 modified vLLM 更快。
Notes: 【本页讲述重点】 避免把四卡 PCIe 的单路结果和八卡 SXM 的系统总吞吐比较。50–53 与 82–93 也分别是代码请求和 MTP 实验。公开数字说明 modified vLLM 已具备百 token 单路、千 token 系统吞吐能力，但这不是同机胜负结论。 【原始讲稿】 ### 2. 优化方法与性能对照 FP4／FP8权重、共享KV、CED和DSpark都来自DeepSeek模型本身：CED为prefill与decode设计不同计算路径，DSpark负责推测解码。并行计算、CUDA Graph、算子融合、前缀缓存和分块prefill也是成熟引擎已有的技术。这个项目的工作，是在A100上实现并整合这些能力。 它有三个值得学习的地方。 **第一，先解决数据传输瓶颈。** 如果每生成一个token都要从主存搬运大量专家权重，主要耗时就在PCIe传输。这时应先调整权重存放位置，减少逐token搬运，再优化矩阵乘法内核。 **第二，按GPU的连接方式安排通信。** 作者的四张卡分成两对，每对内部使用NVLink，两对之间通过PCIe连接。较大的消息先通过PCIe传到另一对中的一张卡，再经NVLink分发给同一对中的另一张卡；返回计算结果时，也先在卡对内部合并，减少PCIe上的重复传输。 **第三，协调CUDA Graph与缓存管理。** CUDA Graph使用捕获时记录的显存地址，缓存扩容若改变地址，就要重新安排内存分配或重新捕获。多轮任务继续时，还要载入已保存的KV、索引和压缩器状态，让模型从已有计算结果接着运行。 下面列出shi3z引擎与modified vLLM的公开速度，以及各自使用的硬件和测试负载。 | 实现 | 硬件与负载 | 公开输出速度 | |---|---|---| | shi3z定制引擎 | 四卡A100 PCIe，短输入 | 代码生成请求约50–53 token/s；MTP实验约82–93 token/s | | modified vLLM历史TP8配置 | 八卡A100 SXM，DSpark5，短输入 | 单路约110–140 token/s；32并发总输出约1,040–1,379 token/s | | modified vLLM优化配置 | 八卡A800 SXM，输入78–90 token、输出1,024 token | 单客户端持续输出约115 token/s；128并发总输出约3,040 token/s | modified vLLM的公开结果已经达到单路每秒上百token、系统总输出每秒上千token。由于两套引擎尚无同机、同负载的直接测试，目前没有证据证明shi3z引擎比modified vLLM更快。 要知道一项改动带来多少提速，可以逐项加入优化，比较前后吞吐。例如，同一台八卡A800、同一组128并发请求，vLLM适配版已经使用Marlin低位矩阵乘法算子、DSpark和CUDA Graph。在此基础上，batch较大时让稠密层矩阵乘改用BF16算子，两次测试的平均吞吐增加约2.94%；再加入定制EP通信，平均吞吐继续增加约1.52%。这样可以看清每项改动的增量收益。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 14 页给出 modified vLLM 历史 TP8 的短输入、输出 1,024 token 口径；第 15 页给出 A800 测试输入 78–90、输出 1,024 token。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 18
03 / A100 同机消融
逐项加入优化，才能量出每次改动的增量收益
同一台 8×A800、128 并发、每档两次；基线已包含 DSpark、Marlin 与 CUDA Graph。
依据：讲稿 三.2；原版 PDF 第 15 页。条形从零起算；单位为总输出 token/s。
18 / 32
总输出吞吐
输入 78–90 · 输出 1,024 token
0
1000
2000
3000
基线：Marlin dense
NCCL EP8
2,842.48
大 batch 稠密层
改走 BF16 算子
2,926.08
相对上一档 +2.94%
再加入
定制 EP8 通信
2,970.50
相对上一档 +1.52%
两项合计约 +4.5%，而不是把整个引擎吞吐都归因于新补丁。
Notes: 【本页讲述重点】 同机消融的重点在增量，而不是只报一个最高吞吐。图条都从零起算，视觉上差异本来就不大。前一项 +2.94%，后一项再 +1.52%，两项合计约 4.5%。 【原始讲稿】 ### 2. 优化方法与性能对照 FP4／FP8权重、共享KV、CED和DSpark都来自DeepSeek模型本身：CED为prefill与decode设计不同计算路径，DSpark负责推测解码。并行计算、CUDA Graph、算子融合、前缀缓存和分块prefill也是成熟引擎已有的技术。这个项目的工作，是在A100上实现并整合这些能力。 它有三个值得学习的地方。 **第一，先解决数据传输瓶颈。** 如果每生成一个token都要从主存搬运大量专家权重，主要耗时就在PCIe传输。这时应先调整权重存放位置，减少逐token搬运，再优化矩阵乘法内核。 **第二，按GPU的连接方式安排通信。** 作者的四张卡分成两对，每对内部使用NVLink，两对之间通过PCIe连接。较大的消息先通过PCIe传到另一对中的一张卡，再经NVLink分发给同一对中的另一张卡；返回计算结果时，也先在卡对内部合并，减少PCIe上的重复传输。 **第三，协调CUDA Graph与缓存管理。** CUDA Graph使用捕获时记录的显存地址，缓存扩容若改变地址，就要重新安排内存分配或重新捕获。多轮任务继续时，还要载入已保存的KV、索引和压缩器状态，让模型从已有计算结果接着运行。 下面列出shi3z引擎与modified vLLM的公开速度，以及各自使用的硬件和测试负载。 | 实现 | 硬件与负载 | 公开输出速度 | |---|---|---| | shi3z定制引擎 | 四卡A100 PCIe，短输入 | 代码生成请求约50–53 token/s；MTP实验约82–93 token/s | | modified vLLM历史TP8配置 | 八卡A100 SXM，DSpark5，短输入 | 单路约110–140 token/s；32并发总输出约1,040–1,379 token/s | | modified vLLM优化配置 | 八卡A800 SXM，输入78–90 token、输出1,024 token | 单客户端持续输出约115 token/s；128并发总输出约3,040 token/s | modified vLLM的公开结果已经达到单路每秒上百token、系统总输出每秒上千token。由于两套引擎尚无同机、同负载的直接测试，目前没有证据证明shi3z引擎比modified vLLM更快。 要知道一项改动带来多少提速，可以逐项加入优化，比较前后吞吐。例如，同一台八卡A800、同一组128并发请求，vLLM适配版已经使用Marlin低位矩阵乘法算子、DSpark和CUDA Graph。在此基础上，batch较大时让稠密层矩阵乘改用BF16算子，两次测试的平均吞吐增加约2.94%；再加入定制EP通信，平均吞吐继续增加约1.52%。这样可以看清每项改动的增量收益。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 15 页：Marlin dense / NCCL EP8 2,842.48；BF16 dense 2,926.08；再加入定制 EP8 2,970.50。各档是两次测试均值。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 19
03 / A100 权重与运行显存
放得下权重，不代表放得下 20 个 1M 会话
DeepSeek-V4.1-Flash 的官方 checkpoint 约 510.29GB，原生采用 FP4 / FP8 存储。
依据：讲稿 三.3。GB 与 GiB 分开保留；本页缓存为 shi3z 定制实现的 BF16 布局。
19 / 32
官方权重制品：510.29GB
Engram 202.76GB
其余权重 307.53GB
放在主机内存
≈ 286.41GiB，理想均分到四张 GPU
71.60
GiB / 卡
仅其余权重的四卡平均值
62.6
GiB / 卡
20 个 1M 缓存 + 1 个 prefill 临时槽
右侧缓存另加到权重之上，其他运行状态还未计入；每个 1M 会话约 2.98GiB / 卡。
Notes: 【本页讲述重点】 权重能加载，不等于能服务大量超长会话。每卡平均 71.60GiB 只是权重理想均分，不是实际最紧张 GPU 的使用量。缓存按定制 BF16 布局计算，每会话 2.98GiB，20 份加一份临时槽约 62.6GiB / 卡。不要与前面 H100 / H200 的 1.83GB 全局 KV 数字混用。 【原始讲稿】 ### 3. 官方权重与运行显存 DeepSeek-V4.1-Flash的官方checkpoint约510.29GB，其中Engram表约202.76GB。将Engram放在主机内存后，剩余权重约307.53GB，即286.41GiB；理想均分到四张GPU，每张约71.60GiB。 四张A100能容纳这些权重，主要因为模型原生采用FP4／FP8存储，并将Engram卸载到主机内存；vLLM也支持这种卸载方式。定制项目在此基础上安排各卡的权重分片，控制加载缓冲和临时张量占用，为KV Cache留出显存。 索引器有32个打分头，同时保留所有头的分数会产生较大的中间张量。改为逐头计算并累加，可以降低这一步的峰值显存。四张GPU中重复保存的全局KV和索引缓存，在保存会话时只需向CPU备份一份，从而减少主机内存占用。 按这个定制实现的BF16缓存布局，每个1M会话的全局KV和索引缓存在每张GPU上约占2.98GiB。20个会话各用1M，再加一个同样大小的prefill临时槽，合计约62.6GiB／卡，模型权重和其他运行状态还要另外占用显存。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 20
03 / A100 部署选择
公司 A100 部署：固定版本的 modified vLLM
shi3z 项目用于理解优化思路与参考实现；生产部署沿用可维护的服务基础。
依据：讲稿 二.6、三.4。此页保留原讲稿的部署选择。
20 / 32
modified vLLM
固定经过验证的 A100 适配版本
请求调度
分页缓存
API 接口
服务监控
01
只维护必要的 A100 适配补丁
把硬件适配和稳定服务接口分开。
02
在目标机器与真实 Agent 负载上测试
包含长输入、多轮工具返回和并发。
03
根据增量收益决定是否保留优化
不因演示吞吐很高就替换整个引擎。
学习工程方法；用同机、同负载测试决定上线内容。
Notes: 【本页讲述重点】 结论直接落到公司选择：固定 modified vLLM 版本，保留成熟的调度、缓存、接口与监控。新增补丁先做长上下文 Agent 负载测试，再决定维护。 【原始讲稿】 ### 4. 对项目的评价与我们的选择 这个项目的价值主要在于**新模型的早期A100适配，以及针对具体机器实现和调试推理系统**。值得学习的是瓶颈定位、针对GPU连接方式的通信优化，以及CUDA Graph与会话缓存的协调。它采用的原理大多已成熟，特色在于硬件适配和具体实现。 公司方案即使选择A100，也采用**固定版本的modified vLLM**。请求调度、分页缓存、接口和监控沿用vLLM，团队维护必要的A100适配补丁。新增优化先在目标机器和长上下文Agent任务上测试，再根据实际收益决定是否保留。 ### 6. 服务器预算与引擎选择 | 完整GPU服务器 | 人民币交付预算估算 | |---|---:| | 8×A100 80GB SXM，翻新 | 91–102万元 | | 8×H100 80GB SXM | 285–298万元 | | 4×H200 141GB NVL | 161–283万元 | | 8×H200 141GB SXM | 291–304万元 | 上述预算按10月12日的境外挂牌价和组件预算估算，包含CPU、内存、GPU、机内互联，以及交付和支持费用。如果把工具统一放在服务器上运行，两台CPU服务器另需约12–26万元；工具在员工电脑上运行时，可以复用现有终端。 本次同一供应商的八卡H100与H200挂牌价仅差约2%，因此优先考虑显存更大的H200，可以减少因KV Cache容量不足而增加服务器的需求。A100购置价格较低，已有A100设备可按复用成本评估，并采用modified vLLM部署。新增采购还需核对具体SKU、供货路线和许可文件。 公司方案以**八卡H200**为主要候选，比较单TP8和双TP4两种部署方式。预算表中的四卡H200采用NVL卡，公开性能测试使用的是另一套硬件；A100报价对应八卡SXM服务器，下一部分介绍的shi3z项目则主要使用四卡PCIe。 **如果公司采用A100，推理引擎选择modified vLLM。** 具体做法是固定经过验证的A100适配版本，维护必要补丁，沿用vLLM的调度、分页缓存、接口和监控。shi3z项目作为优化案例和代码参考。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 21
04 / AI INFRA BOOK · 第 8、9、11 章
用户感知的是完整任务耗时，不只是 token/s
以财报整理为例，生成工具调用、工具执行和结果检查都属于用户等待的一部分。
依据：讲稿 四.1。时间轴仅示意任务阶段，不代表各阶段真实时长。
21 / 32
请求排队
调度等待
输入 prefill
处理本轮新增输入
生成工具调用
模型 decode
运行 Python / Excel 等工具
外部计算与 I/O
工具结果返回，进入下一轮；最后检查结果、撰写报告。
计算时间 ≈ 运算量 ÷ 有效算力
传输时间 ≈ 字节数 ÷ 有效带宽
100GB ÷ 1TB/s ≈ 0.1 秒
仅数据传输的教学算例，不包含其他阶段
Notes: 【本页讲述重点】 从用户任务出发，而不是只优化某个 kernel。逐阶段估算计算量和传输量，再与实际耗时对比，才能判断是计算、数据搬运还是等待拖慢了任务。 【原始讲稿】 ### 1. 一次Agent任务的耗时 李博杰的AI Infra Book解释了这些部署选择背后的系统原理。本次主要采用第8章的推理优化、第9章的分布式推理，以及第11章的资源调度。 以整理财报为例，一次任务会经历请求排队、输入prefill、生成工具调用、运行脚本、检查结果和撰写报告。用户等待的是这些阶段的总时间，decode速度只反映其中一部分。 分析每个阶段时，可以先估算计算量和数据传输量。例如，读取100GB数据，实际带宽为1TB/s时，仅数据传输就需要约0.1秒。计算耗时则可用运算量除以有效算力估算。再与实际耗时比较，就能判断瓶颈主要在计算、传输，还是等待其他操作。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 22
04 / AI INFRA BOOK · 带宽与上下文
合批分摊权重，但每一路 KV 仍需分别读取
稠密模型的简化读取量：按每个输出 token 计算，而不是按整个 batch 计算。
依据：讲稿 四.2。1.9 倍为 KV 容量，3.7 倍为全注意力部分的冷 prefill 计算量。
22 / 32
每个输出 token
分摊的读取量
≈
权重读取量
batch 内请求数
+
该请求的 KV Cache
读取量
上下文较短
权重读取占比较大，合批的摊销收益明显。
上下文较长
总吞吐可能提高，每路速度却可能下降。
Qwen：512K → 1M
1.9×
3.7×
KV 容量
全注意力 prefill 计算
Notes: 【本页讲述重点】 公式刻意只解释读取量。合批能分摊每步权重读取，但每个请求自己的 KV 不能因为合批而消失。Qwen 从 512K 到 1M，容量约 1.9 倍，全注意力冷 prefill 的计算约 3.7 倍；缓存命中后处理新增输入也仍然需要访问旧 KV。 【原始讲稿】 ### 2. 批处理与长上下文的带宽需求 稠密模型每一步decode都要读取模型权重和各请求的KV Cache。把多个请求合成一个batch，可以分摊权重读取开销；各请求独立的KV Cache仍需分别读取。 每个输出token分摊的数据读取量，可以简化为： > 每个输出token分摊的读取量 ≈ 权重读取量 ÷ batch内请求数 ＋ 该请求的KV Cache读取量。 上下文较短时，权重读取占比较大，合批能明显分摊这部分开销。上下文接近1M时，每个请求都要读取较大的KV Cache，增加并发也会增加每一步decode的数据读取量。因此，系统总吞吐可能提高，而每个请求的生成速度反而下降。 上下文从512K增加到1M，Qwen的KV Cache容量约增至1.9倍；首次prefill中，全注意力部分的计算量约增至3.7倍。前缀缓存命中后，只需对新增输入做prefill，但处理这些输入时，仍需读取已有的KV Cache。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 23
04 / AI INFRA BOOK · 推理调度
三种手段，分别解决不同的等待来源
分块 prefill、前缀缓存与 PD 分离不是同一个优化，也有不同的资源代价。
依据：讲稿 四.3。图中的色块表示调度顺序或状态，并非实际运行时间。
23 / 32
分块 prefill
前缀缓存
PD 分离
P1
D
P2
D
P3
把长输入拆成多批
批次之间处理其他请求的
decode，减少长 prefill
对交互请求的阻塞。
复用旧前缀
新输入
避免每轮完整重算
保留已有输入的计算状态，
只为新增输入做 prefill；
旧缓存仍然占用内存。
Prefill
KV
Decode
两组 GPU 分别调度
需要额外的模型副本与
KV Cache 传输；两组卡数
应按实际负载分配。
Notes: 【本页讲述重点】 分块是在一个服务中交错调度；前缀缓存是避免重复工作；PD 分离则把两个阶段分到不同 GPU 组，需要缓存跨组传输和额外模型副本。是否采用 PD 分离，要看长 prefill 对 decode 的实际干扰。 【原始讲稿】 ### 3. 多卡部署与prefill／decode分离 八张GPU可以组成一个TP8实例，也可以分成两个独立的TP4实例。TP8让单个请求使用八张卡；双TP4则让两组用户各用四张卡，并分别拥有请求队列和KV Cache。这就是公司方案比较的两种部署方式。 如果长输入的prefill经常拖慢其他请求的decode，可以考虑PD分离：一组GPU专门做prefill，另一组专门做decode，两组之间传递KV Cache。这样能分别调度两个阶段，但需要额外的模型副本和缓存传输，并按实际负载分配两组GPU的数量。 分块prefill把长输入分成若干批，让调度器可以在批次之间处理其他请求的decode。前缀缓存则复用已有输入的计算结果，避免每轮重新做完整prefill。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 24
04 / AI INFRA BOOK · 资源调度算例
CPU 不忙，执行环境仍可能占用大量内存
每 10 秒到达 1 项任务；每项 3 轮，每轮模型运行 60 秒、工具运行 10 秒。
依据：讲稿 四.4。教学假设为稳定到达、忽略排队，非真实服务性能测量。
24 / 32
每轮工具实际用量：4 核秒 | 每个执行环境：2GiB，保留到任务结束
先算还没有结束的任务
21
项
3 × (60 + 10) ÷ 10
其中平均 18 项处于模型阶段
工具 CPU
1.2
核 · 平均需求
3 × 4 核秒 ÷ 10 秒
执行环境内存
42
GiB · 平均占用
21 项 × 2GiB
模型 KV、工具 CPU 与执行环境内存，要分别预算。
Notes: 【本页讲述重点】 这是一个占用量算例，不是建议采购只有 1.2 核的服务器。每个任务存活 210 秒，因此同时保留约 21 个环境；工具 CPU 真正忙的只有 12 核秒 / 任务，所以平均只需 1.2 核，但内存仍是 42GiB。 【原始讲稿】 ### 4. Agent等待时的内存占用 工具运行时，模型可以处理其他请求，但这个任务的KV Cache仍可能留在GPU中。模型生成时，工具进程虽然暂时不用CPU，进程和执行环境仍可能占用主机内存。 用一个教学算例说明：任务以每10秒一项的速度稳定到达，忽略排队；每项任务有三轮，每轮模型运行60秒、工具运行10秒。工具每轮实际消耗4核秒，例如一个CPU核忙4秒，其余时间等待I/O。每个任务的执行环境占2GiB内存，并保留到任务结束。 | 资源 | 计算方法 | 平均需求 | |---|---|---:| | 尚未完成的任务 | 每项3×(60＋10)＝210秒，每10秒到达一项 | 21项 | | 处于模型阶段的任务 | 每项3×60＝180秒，每10秒到达一项 | 18项 | | 工具占用的CPU | 每项3×4＝12核秒，每10秒到达一项 | 1.2核 | | 工具执行环境的内存 | 21项×2GiB | 42GiB | 这个例子中，工具平均只使用1.2个CPU核，却需要42GiB内存保留执行环境。因此，模型的KV Cache、工具CPU和执行环境内存应分别计算。 经济性比较最终看**完成一项合格任务所需的时间和成本**。成本包括设备、电力、软件、工具调用、重试和人工复核；任务是否合格，则看产出是否完成要求并通过复核。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 25
汇报总结 / DEPLOYMENT DECISIONS
配置选择，最终落到合格任务的时间与成本
把容量、性能证据和资源占用分别算清，再决定部署方式。
依据：讲稿「总结」及四.4。所有性能、容量与费用均沿用本次材料口径。
25 / 32
个人 Spark
Qwen3.8-27B + 本地工具
262K ≈ 18 token/s；512K ≈ 15 token/s
共享 KV ≈ 1.81M
个人预算 6.8–8.2 万
公司 DeepSeek
八卡 H200；比较 TP8 / 双 TP4
缓存可容纳 20 个 1M 会话
20 路满 1M 速度
仍需对应负载测量
公司 A100
固定版本 modified vLLM
保留服务基础，按同机测试选择必要补丁
shi3z 项目用于学习
硬件适配与优化方法
完成一项合格任务：用了多久？花了多少？
Notes: 【本页讲述重点】 收束到三个落地选择：Spark 个人方案、八卡 H200 公司方案、公司 A100 的 modified vLLM 路线。最终评估单位不是孤立 token，而是完成一项通过复核的任务的时间与全链路成本。成本包括设备、电力、软件、工具调用、重试和人工复核。 【原始讲稿】 个人方案采用Spark运行Qwen3.8-27B，工具在员工电脑上执行。FP8 KV配置下，262K上下文估算约18 token/s，512K约15 token/s；共享KV Cache总容量约1.81M token。公司方案以八卡H200运行DeepSeek-V4.1-Flash为主要候选，TP8和双TP4的缓存容量都能容纳20个1M会话。 A100项目用于学习硬件适配和具体优化，公司A100部署采用modified vLLM。AI Infra Book则帮助我们逐项分析计算量、数据传输、缓存和调度，再把这些因素换算成每个任务的响应时间与成本。 ### 4. Agent等待时的内存占用 工具运行时，模型可以处理其他请求，但这个任务的KV Cache仍可能留在GPU中。模型生成时，工具进程虽然暂时不用CPU，进程和执行环境仍可能占用主机内存。 用一个教学算例说明：任务以每10秒一项的速度稳定到达，忽略排队；每项任务有三轮，每轮模型运行60秒、工具运行10秒。工具每轮实际消耗4核秒，例如一个CPU核忙4秒，其余时间等待I/O。每个任务的执行环境占2GiB内存，并保留到任务结束。 | 资源 | 计算方法 | 平均需求 | |---|---|---:| | 尚未完成的任务 | 每项3×(60＋10)＝210秒，每10秒到达一项 | 21项 | | 处于模型阶段的任务 | 每项3×60＝180秒，每10秒到达一项 | 18项 | | 工具占用的CPU | 每项3×4＝12核秒，每10秒到达一项 | 1.2核 | | 工具执行环境的内存 | 21项×2GiB | 42GiB | 这个例子中，工具平均只使用1.2个CPU核，却需要42GiB内存保留执行环境。因此，模型的KV Cache、工具CPU和执行环境内存应分别计算。 经济性比较最终看**完成一项合格任务所需的时间和成本**。成本包括设备、电力、软件、工具调用、重试和人工复核；任务是否合格，则看产出是否完成要求并通过复核。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 26
附录 A / SPARK 实测与估算口径
单请求实测，不与四档容量估算混为一谈
单 GB10；FP8 权重 + FP8 KV；MTP3；随机 token 输入；前缀缓存关闭。
依据：原版 PDF 附录 A；讲稿 一.2–3。1M 容量测试仅输出 64 token。
26 / 32
实际输入 token
输出 token
平均 TTFT / 秒
decode / token/s
口径
1,024
2,048
0.6
20.53
实测
50,000
2,048
63.1
21.01
实测
100,000
2,048
144.8
20.11
实测
300,000
2,048
658.9
17.23
实测
500,000
2,048
1,470.1
14.82
实测
999,936
64
4,815.8
9.83*
容量验证
缓存命中后新增 1K 输入的 prefill 估算：131K ≈ 2秒 · 262K ≈ 3秒 · 512K ≈ 5秒 · 1M ≈ 9秒（外推）
* 仅 64 token 的短段 decode，不代表长输出稳态速度。四档估算均另留 8,192 token 输出空间。
Notes: 【本页讲述重点】 问到原始测试时用这一页。区分实际输入长度、输出长度与总上下文档位；尤其 1M 只验证能完成请求，不能把 64 token 的短段当作稳定长生成基准。 【原始讲稿】 ### 2. 首token等待时间与生成速度 一次推理分为两个阶段：prefill处理输入token，decode逐步生成输出token。用户先等待输入处理完成，再看到模型开始输出；开始输出后的生成速度用token/s表示。 朋友在单台Spark上的测试中，100K输入的首token等待时间约145秒，之后的生成速度约20 token/s；500K输入的首token等待时间约24.5分钟，之后约15 token/s。总上下文为1M的请求也完成了，首token等待时间约80分钟。 这组测试使用FP8权重和FP8 KV Cache，开启MTP推测解码，每轮最多提出3个草稿token。输入为随机token；1M请求只生成64个token，用于验证容量。BF16 KV Cache的容量另作估算。 长材料的首次prefill可以提前在后台完成，并保留生成的KV Cache。之后Agent把工具结果追加到原输入末尾；前缀缓存命中时，模型只需对新增输入做prefill，就能继续生成。 ### 3. 不同上下文长度下的速度 根据这组Spark测试，估算单个请求在接近用满各档上下文时的表现。每档预留8K输出，表中首次prefill处理的是其余全部输入。 | 总上下文 | 估算decode速度 | 估算首次prefill时间 | 前缀缓存命中时，新增1K输入的估算prefill时间 | |---|---:|---:|---:| | 131K | 约19.7 token/s | 约3.1分钟 | 约2秒 | | 262K | 约17.7 token/s | 约8.6分钟 | 约3秒 | | 512K | 约14.7 token/s | 约25.8分钟 | 约5秒 | | 1M | 约11.2 token/s，外推 | 约78.9分钟，外推 | 约9秒，外推 | 最后一列假设原有输入的KV Cache和线性注意力状态都保留在GPU上，可以直接复用。 以总上下文接近512K、预留8K输出的请求为例：本轮工具结果为1K token、其余输入已缓存时，这1K新增输入的prefill估算约需5秒；本轮工具结果为8K token、其余输入已缓存时，这8K输入的prefill估算约需40秒。两种请求完成prefill后的总输入长度相同。 5秒和40秒是新增输入的prefill时间；实际首token等待还包括请求排队和第一步decode。 前缀缓存命中后，旧输入不必重新做prefill，但decode仍然需要访问上下文对应的KV Cache。上下文越长，每生成一个token需要处理的KV越多，因此生成速度仍会下降。 512K上下文可以同时容纳更多资料、代码和工具结果，估算生成速度约15 token/s，低于单人20 token/s的目标。1M估算约11 token/s，首次prefill接近80分钟。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 21 页完整表：1,024 / 2,048 / 0.6 / 20.53；50,000 / 2,048 / 63.1 / 21.01；100,000 / 2,048 / 144.8 / 20.11；300,000 / 2,048 / 658.9 / 17.23；500,000 / 2,048 / 1,470.1 / 14.82。容量验证：999,936 输入 + 64 输出，TTFT 4,815.8 秒，短段 decode 9.83。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 27
附录 B / 容量预算
从启动池预算换算到每会话可用上下文
公司主表按图捕获后建议预算作线性调整，再预留 10% token 余量。
依据：原版 PDF 附录 B；讲稿 一.4、二.3及技术附注。
27 / 32
公开配置
已分配 KV / 卡
实例 token 池
严格预算 / 卡
H100 TP8
12.36GiB
6.435M
10.34GiB
H200 TP4
35.16GiB
18.327M
32.49GiB
H200 TP8
62.86GiB
29.498M
60.20GiB
每会话容量 ≈ 实例 token 池 ×（严格预算 ÷ 已分配 KV）× 90% ÷ 会话数
Spark FP8 池：1,806,907 token
BF16 近似减半：单人 512K，或三人各 262K
Spark BF16 为同内存池近似；预留空闲 token 不会释放已分配的物理内存。
Notes: 【本页讲述重点】 需要复算容量时，先把公开日志的原始池按 graph 后严格预算线性缩放，再留 10% 余量，最后按人数均分。8×H200 的模型单会话档位仍按 1M 封顶。 【原始讲稿】 ### 3. 四卡与八卡的上下文容量 下表按公开启动日志中的可用KV Cache预算，估算20个会话均分后各自能使用多大的上下文，并预留10%的缓存容量。 | 配置 | 20个会话均分时，每个会话可用的上下文 | 按缓存容量可容纳的会话 | |---|---:|---| | 8×H100 80GB | 约242K | 20个131K；20个262K需要更多KV Cache空间 | | 4×H200 141GB | 约762K | 20个512K，或更少的1M会话 | | 8×H200 141GB，一个TP8实例 | 可容纳1M | 一个实例容纳20个1M会话 | | 8×H200 141GB，两个TP4实例 | 可容纳1M | 每个实例容纳10个1M会话 | 这里TP8指一个模型实例使用八张GPU；双TP4则是两个独立模型实例，各用四张卡。 TP8由八张卡共同处理同一个实例中的请求，所有用户共用一个队列。双TP4把用户分到两个实例，各自排队；按这次公开日志，两组KV Cache的合计容量也更大。双TP4还需要在主机内存中存放两份Engram表，合计约406GB。 两种方案使用同一台八卡H200服务器，硬件购置费相同；主要差别是请求如何分组，以及模型和KV Cache如何分配。 ### 4. 三人共享KV Cache和计算资源 这套FP8 KV Cache的总容量约1.81M token，三人均分时每人约600K；如果一人占用1M，其余两人就共用剩下的约810K。 保存三个人的KV Cache占用内存，三个人同时生成还会共享GPU计算能力和内存带宽。三人各输入100K的测试中，只统计三路同时decode的时段，每路平均约17.5 token/s。 如果从每个请求的首token统计到输出结束，每路平均约12.5 token/s；这个时段还包含其他请求做prefill时造成的等待。 三人共享时，保留各自的会话缓存，优先处理正在交互的请求；长输入的prefill排队执行，批量任务放到空闲时段。如果改用BF16 KV Cache，同一内存预算下可保存的token数估算减半。预留10%容量余量后，可以容纳单人512K，或三人各262K。 以下资料供讲者核对数据和回答技术问题。 - [Spark详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-1-personal-agent-2026-09-24.md)：四档上下文的计算、精度、共享KV Cache和费用；[朋友提供的测试](../../knowledge-base/infrastructure/dgx-spark-qwen27-external-benchmark-2026-10-12.md)。三人各约600K是1.81M缓存池直接均分的结果；预留10%容量后，每人约542K，仍可容纳三人各512K。 - [DeepSeek详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-3-company-agent-2026-09-23.md)：各卡的KV Cache、TP8与双TP4、公开AgentX测试及各档并发计算。正文表格中的H100和四卡H200采用CUDA Graph捕获后建议的较小KV预算；各配置的原始分配容量及计算方法见详细文档。 - [整机预算与采购](../../knowledge-base/infrastructure/server-gpu-procurement-2026-10-12.md)：10月12日价格、汇率7.00假设、翻新与新机、NVL与SXM、交付条件。软件授权、机房改造和长期运行费用单独计算。 - [A100完整分析](../../knowledge-base/infrastructure/deepseek-a100-project-review-2026-10-12.md)：项目架构、优化方法、modified vLLM性能对照、原生权重与缓存容量；附录包含具体执行过程和许可说明。 - [AI Infra Book精读](../../knowledge-base/infrastructure/ai-infra-book-reading-2026-10-12.md)：公式、章节位置及Spark、DeepSeek算例；原书[GitHub仓库](https://github.com/bojieli/ai-infra-book)。 - [公司知识库一页回顾](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-2-enterprise-rag-2026-09-23.md)：Onyx与Milvus、NAS权限及通用检索接口。 - [A100与modified vLLM对照来源](../../knowledge-base/sources/TECH-088/original.md)：作者文章公开部分、A100性能报告、A800测试方法与逐项优化对比，以及vLLM已有的后端功能。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 22 页：H100 TP8 已分配 12.36GiB / 卡、实例池 6.435M、严格预算 10.34GiB；H200 TP4 为 35.16GiB、18.327M、32.49GiB；H200 TP8 为 62.86GiB、29.498M、60.20GiB。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 28
附录 C / AGENTX 公开回放
公司服务的多轮性能参照：完整公开结果
平均输入约 140K–157K；前缀命中约 95%；DSpark5，平均接受长度预设为 3.51。
依据：原版 PDF 附录 C；讲稿 二.5。数值为该回放条件下的结果。
28 / 32
配置
回放会话数
总输出 / token/s
TTFT 均值 / 秒
p95 / 秒
H100 TP8
20
718.48
2.05
6.98
H200 TP4
16
614.76
0.83
3.03
H200 TP4
32
922.61
1.47
5.12
H200 TP8
16
661.15
0.65
2.14
H200 TP8
32
1,052.18
0.85
2.63
回放包含生成与等待工具两个阶段；不能据此直接推断 20 路满 1M 的每路速度。
Notes: 【本页讲述重点】 完整回放表只用作约 140K–157K 输入的多轮参照，端到端总输出包含输入处理和调度。平均接受长度是预设，不是本公司工作负载已经测得的草稿接受率。 【原始讲稿】 ### 5. 并发生成速度与首token等待时间 20个请求同时decode，每路20 token/s需要系统持续输出400 token/s；每路10 token/s则需要200 token/s。除了总吞吐，还要看新增输入的prefill是否拖慢其他请求的decode。 DSpark通过先提出草稿token、再由主模型验证的方式加速decode。下面这组公开AgentX测试每轮提出5个草稿token，并将平均接受长度预设为3.51。 这组测试的平均输入约140K–157K，前缀缓存命中率约95%。八卡H200同时回放32个会话时，总输出约1,052 token/s，约95%的请求在2.63秒内收到首token。这些数值对应高缓存命中和预设草稿接受行为；20个1M请求的实际生成速度尚无对应测量。 八卡H200的缓存容量可以满足20个1M会话。选择TP8还是双TP4，要比较20个请求同时运行时的每路decode速度，以及在512K、1M上下文下，新增1K或8K工具结果后的首token等待时间。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 23 页：H100 TP8 20 会话 718.48 token/s，TTFT 均值 2.05 秒、p95 6.98 秒；H200 TP4 16 会话 614.76，0.83 / 3.03；H200 TP4 32 会话 922.61，1.47 / 5.12；H200 TP8 16 会话 661.15，0.65 / 2.14；H200 TP8 32 会话 1,052.18，0.85 / 2.63。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 29
附录 D / 价格与交付
预算包含什么，哪些费用另算
预算日期为 2026 年 10 月 12 日；人民币范围为估算，不是境内成交报价。
依据：讲稿 一.5、二.6；原版 PDF 附录 D。采购时核对 SKU、供货路线与许可文件。
29 / 32
Spark
价格与换算
$6,950；假设 USD/CNY = 7.00
硬件交付预算
5.8–6.2 万；含税费、运输与支持准备
个人实施
4–8 人天 × 2,500 元
三人实施
8–15 人天 × 2,500 元
GPU 服务器
基础口径
完整主机挂牌或组件 BOM
预算准备
13% 税费准备 + 10% 价格预留
计价原则
CPU、RAM、电源按已含配置只计一次
额外项目
交付支持单列；工具 CPU 节点 12–26 万
机房改造、软件授权与长期运行费用另计；自行部署的实施费对应团队工时。
Notes: 【本页讲述重点】 解释预算构成，避免把服务器、CPU、电源重复计算。13% 与 10% 是原材料中的预算准备假设，不是此处给出的采购税务判断。软件授权、机房改造、长期运维另算。 【原始讲稿】 ### 5. 购置与部署费用 单台Spark的国内交付预算约**5.8–6.2万元**，按10月12日美国官方标价6,950美元、假设汇率7.00换算，再计入估算的税费、运输和技术支持费用。 再计入首次配置、工具接入和功能检查，个人方案的实施费用估算为1–2万元，连同硬件共约**6.8–8.2万元**。三人共享方案的硬件与实施合计约**7.8–9.9万元**。自行部署时，实施费用对应的是团队投入的工时。 ### 6. 服务器预算与引擎选择 | 完整GPU服务器 | 人民币交付预算估算 | |---|---:| | 8×A100 80GB SXM，翻新 | 91–102万元 | | 8×H100 80GB SXM | 285–298万元 | | 4×H200 141GB NVL | 161–283万元 | | 8×H200 141GB SXM | 291–304万元 | 上述预算按10月12日的境外挂牌价和组件预算估算，包含CPU、内存、GPU、机内互联，以及交付和支持费用。如果把工具统一放在服务器上运行，两台CPU服务器另需约12–26万元；工具在员工电脑上运行时，可以复用现有终端。 本次同一供应商的八卡H100与H200挂牌价仅差约2%，因此优先考虑显存更大的H200，可以减少因KV Cache容量不足而增加服务器的需求。A100购置价格较低，已有A100设备可按复用成本评估，并采用modified vLLM部署。新增采购还需核对具体SKU、供货路线和许可文件。 公司方案以**八卡H200**为主要候选，比较单TP8和双TP4两种部署方式。预算表中的四卡H200采用NVL卡，公开性能测试使用的是另一套硬件；A100报价对应八卡SXM服务器，下一部分介绍的shi3z项目则主要使用四卡PCIe。 **如果公司采用A100，推理引擎选择modified vLLM。** 具体做法是固定经过验证的A100适配版本，维护必要补丁，沿用vLLM的调度、分页缓存、接口和监控。shi3z项目作为优化案例和代码参考。 以下资料供讲者核对数据和回答技术问题。 - [Spark详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-1-personal-agent-2026-09-24.md)：四档上下文的计算、精度、共享KV Cache和费用；[朋友提供的测试](../../knowledge-base/infrastructure/dgx-spark-qwen27-external-benchmark-2026-10-12.md)。三人各约600K是1.81M缓存池直接均分的结果；预留10%容量后，每人约542K，仍可容纳三人各512K。 - [DeepSeek详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-3-company-agent-2026-09-23.md)：各卡的KV Cache、TP8与双TP4、公开AgentX测试及各档并发计算。正文表格中的H100和四卡H200采用CUDA Graph捕获后建议的较小KV预算；各配置的原始分配容量及计算方法见详细文档。 - [整机预算与采购](../../knowledge-base/infrastructure/server-gpu-procurement-2026-10-12.md)：10月12日价格、汇率7.00假设、翻新与新机、NVL与SXM、交付条件。软件授权、机房改造和长期运行费用单独计算。 - [A100完整分析](../../knowledge-base/infrastructure/deepseek-a100-project-review-2026-10-12.md)：项目架构、优化方法、modified vLLM性能对照、原生权重与缓存容量；附录包含具体执行过程和许可说明。 - [AI Infra Book精读](../../knowledge-base/infrastructure/ai-infra-book-reading-2026-10-12.md)：公式、章节位置及Spark、DeepSeek算例；原书[GitHub仓库](https://github.com/bojieli/ai-infra-book)。 - [公司知识库一页回顾](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-2-enterprise-rag-2026-09-23.md)：Onyx与Milvus、NAS权限及通用检索接口。 - [A100与modified vLLM对照来源](../../knowledge-base/sources/TECH-088/original.md)：作者文章公开部分、A100性能报告、A800测试方法与逐项优化对比，以及vLLM已有的后端功能。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 24 页列明：个人实施 4–8 人天 × 2,500；三人实施 8–15 人天 × 2,500；完整 GPU 主机以整机挂牌或 BOM 为基础，增加预算准备与交付支持。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 30
附录 E / A100 显存与状态管理
缓存参数不可跨实现、跨计量范围直接混用
全局 KV、索引缓存、局部状态与临时张量的范围不同，GB 和 GiB 也不同。
依据：讲稿 二.2、三.3。下方两项为 shi3z 定制实现的内存优化说明。
30 / 32
当前 H100 / H200 实现
1.83
GB / 卡 / 1M 会话
仅全局 KV；其他状态另占显存
shi3z 的 BF16 缓存布局
2.98
GiB / 卡 / 1M 会话
全局 KV + 索引缓存
01
索引器逐头计算并累加
32 个打分头不同时保留全部分数，降低中间张量的峰值显存。
02
会话备份时去掉跨卡重复
四卡重复的全局 KV 与索引缓存，向 CPU 备份时只保留一份。
加载缓冲、临时张量、草稿模型和 CUDA Graph 地址管理，仍需按实际运行实现核对。
Notes: 【本页讲述重点】 这一页用于澄清两个缓存数字为何不同：计量范围不同、格式不同、GB / GiB 不同，不能只比较 1.83 与 2.98 的大小。定制实现还通过逐头处理索引分数和 CPU 会话备份去重减少内存占用。 【原始讲稿】 ### 2. 模型服务器的内存分成三块 模型服务主要占用三部分内存：GPU中的模型权重、主机内存中约203GB的Engram查找表，以及各会话的KV Cache。KV Cache随会话数和上下文长度增加。 在当前H100／H200推理实现中，总上下文为1M的一个会话，全局KV Cache在每张参与推理的GPU上各占约**1.83GB**。20个这样的会话合计占约**36.5GB／卡**，局部状态、草稿模型和运行缓冲另占显存。 在卡数和部署方式相同的情况下，H200的显存更大，装入模型后能给KV Cache留出更多空间。因此，相同上下文长度下，H200能容纳更多会话。 ### 3. 官方权重与运行显存 DeepSeek-V4.1-Flash的官方checkpoint约510.29GB，其中Engram表约202.76GB。将Engram放在主机内存后，剩余权重约307.53GB，即286.41GiB；理想均分到四张GPU，每张约71.60GiB。 四张A100能容纳这些权重，主要因为模型原生采用FP4／FP8存储，并将Engram卸载到主机内存；vLLM也支持这种卸载方式。定制项目在此基础上安排各卡的权重分片，控制加载缓冲和临时张量占用，为KV Cache留出显存。 索引器有32个打分头，同时保留所有头的分数会产生较大的中间张量。改为逐头计算并累加，可以降低这一步的峰值显存。四张GPU中重复保存的全局KV和索引缓存，在保存会话时只需向CPU备份一份，从而减少主机内存占用。 按这个定制实现的BF16缓存布局，每个1M会话的全局KV和索引缓存在每张GPU上约占2.98GiB。20个会话各用1M，再加一个同样大小的prefill临时槽，合计约62.6GiB／卡，模型权重和其他运行状态还要另外占用显存。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 31
附录 F / 公司知识库回顾
员工问答与通用 Agent，共用按权限检索的资料
文件解析、权限同步与索引统一管理；检索结果携带原文出处。
依据：讲稿 二.1；原版 PDF 第 7 页。Onyx / Milvus 为原方案中的两条实施路线。
31 / 32
NAS
文件与访问权限
入库与索引
解析、向量与关键词
权限过滤
按员工身份检索
引用片段
问答或 Agent 使用
Onyx Enterprise
平台、NAS 适配与交付支持
Milvus + 自建 RAG
团队维护权限同步、索引与管理接口
内容进入重排和模型前完成权限过滤；访问原文入口时再次复核权限。
Word、PDF、PPT、Excel 共用入库流程；用户身份随检索请求传递。
Notes: 【本页讲述重点】 这一页用于回顾上一轮公司知识库方案。平台和自建路线都必须处理权限同步和可追溯引用；员工问答与通用 Agent 共享同一个检索接口。 【原始讲稿】 ### 1. 模型与工具的部署方式 公司方案暂定DeepSeek-V4.1-Flash，Agent采用Hermes，配合Skills和MCP。Skills保存工作步骤与模板，MCP连接资料检索和业务工具。每个员工或项目有独立的会话、文件目录和执行环境，共享模型服务器。 公司知识库按员工权限检索NAS资料，并返回原文出处。平台方案采用Onyx Enterprise，自建方案以Milvus为核心；通用Agent调用知识库的检索接口。文件解析、权限同步和索引由知识库统一管理。 公司方案的目标是同时运行20个任务，每个任务最多使用1M上下文，并提供131K、262K和512K三个较小档位。 【补充数据／原版 PDF】 原版 PDF 第 7 页注明：Word、PDF、PPT、Excel 共用入库流程；内容在进入重排与模型前完成权限过滤；原文入口复核权限。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。

## Slide 32
附录 G / 技术附注与数据口径
来源索引：把测量、估算和教学算例分开
原始链接与知识库相对路径保留在本页讲者备注；完整解释见本次讲稿。
本次资料截至 2026-10-14；预算观察日 2026-10-12。原始记录以知识库归档版本为准。
32 / 32
Spark：外部设备测试 + 容量估算
外部测试、四档上下文、FP8 / BF16 KV
对应正文 4–8 页与附录 A、B
公司方案：公开日志 + AgentX 回放
graph 后 KV 预算、TP8 / TP4、工具等待
对应正文 9–14 页与附录 B、C
A100：作者项目 + vLLM 对照
硬件拓扑、原生权重、不同负载与同机消融
对应正文 15–20 页与附录 E
方法与采购：Book 精读 + 预算归档
AI Infra Book 第 8、9、11 章；成本假设
对应正文 21–25 页与附录 D、F
未经对应负载测量的速度，不作为容量通过后的性能承诺。
Notes: 【本页讲述重点】 用于追溯数据和查找本地知识库记录。此处只列资料归属与口径，不额外增加未经本次材料支持的性能或采购信息。 【原始讲稿】 以下资料供讲者核对数据和回答技术问题。 - [Spark详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-1-personal-agent-2026-09-24.md)：四档上下文的计算、精度、共享KV Cache和费用；[朋友提供的测试](../../knowledge-base/infrastructure/dgx-spark-qwen27-external-benchmark-2026-10-12.md)。三人各约600K是1.81M缓存池直接均分的结果；预留10%容量后，每人约542K，仍可容纳三人各512K。 - [DeepSeek详细方案](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-3-company-agent-2026-09-23.md)：各卡的KV Cache、TP8与双TP4、公开AgentX测试及各档并发计算。正文表格中的H100和四卡H200采用CUDA Graph捕获后建议的较小KV预算；各配置的原始分配容量及计算方法见详细文档。 - [整机预算与采购](../../knowledge-base/infrastructure/server-gpu-procurement-2026-10-12.md)：10月12日价格、汇率7.00假设、翻新与新机、NVL与SXM、交付条件。软件授权、机房改造和长期运行费用单独计算。 - [A100完整分析](../../knowledge-base/infrastructure/deepseek-a100-project-review-2026-10-12.md)：项目架构、优化方法、modified vLLM性能对照、原生权重与缓存容量；附录包含具体执行过程和许可说明。 - [AI Infra Book精读](../../knowledge-base/infrastructure/ai-infra-book-reading-2026-10-12.md)：公式、章节位置及Spark、DeepSeek算例；原书[GitHub仓库](https://github.com/bojieli/ai-infra-book)。 - [公司知识库一页回顾](../../knowledge-base/infrastructure/scenario-2-enterprise-rag-2026-09-23.md)：Onyx与Milvus、NAS权限及通用检索接口。 - [A100与modified vLLM对照来源](../../knowledge-base/sources/TECH-088/original.md)：作者文章公开部分、A100性能报告、A800测试方法与逐项优化对比，以及vLLM已有的后端功能。 【补充数据／原版 PDF】 本次重排直接依据两个上传文件：speaker-notes.md；week7-long-context-deployment.pdf（25 页）。原始外部日志、报价网页以及讲稿内相对路径文件未单独提供，也未在本次重排中独立验证。 【资料口径】本页依据用户提供的 speaker-notes.md 与 week7-long-context-deployment.pdf 重排。原始外部日志及采购资料未单独随附件提供；实测、估算、外推与待验证按原材料保留。